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„Asins grupu pārbaudes drošības karšu piegāde”,
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Tehniskā specifikācija
	
	
	
	
	

	Nr. p.k.
	Tehniskās prasības
	Pretendenta tehniskais piedāvājums

	1
	Kartēm jābūt izmantojamām ABO antigēnu noteikšanā ar tiešo reakciju, izmeklējuma pamatā - hemaglutinācijas princips
	

	2
	Kartēm jābūt izmantojamām reakcijās bez izmeklējamo eritrocītu atmazgāšanas un istabas temperatūrā
	

	3
	Kartēm jābūt ar reaģentiem, kas iekrāsoti atbilstoši starptautiskām prasībām
	

	4
	Kartēm jābūt ar reaģentiem, kas satur IgM klases monoklonālas antivielas
	

	5
	Kartēm jābūt paredzētām izmantošanai in vitro diagnostikai
	

	6
	Kartēm jābūt CE marķētām
	

	7
	Kartēm jābūt vienreizējas lietošanas
	

	8
	Kartēm jābūt paredzētām pacienta un vienas eritrocītu masas devas asins grupas kontrolei pirms asins transfūzijas pie pacienta gultas
	

	9
	Kartēm jābūt ar atsevišķu hermētisku iepakojumu
	

	10
	Kartēm jābūt ar derīguma termiņa (ne mazāk par 1 gadu no ražošanas brīža) un sērijas norādi
	

	11
	Kartēm jābūt atkārtoti nolasāmām un saglabājamām, nodrošinot kontaminācijas neiespējamību
	

	12
	Kartēm jābūt latviešu valodā
	

	13
	Kartēm jābūt ar skaidri norādītu darbību secību tieši uz kartes
	

	14
	Jābūt iespējai uz kartes reģistrēt pacienta un pārliešanai paredzētās eritrocītu masas devas identifikāciju
	

	15
	Jābūt iespējai uz kartes reģistrēt pārbaudes izpildītāja identifikāciju
	

	16
	Jābūt iespējai uz kartes protokolēt reakciju rezultātus
	

	17
	Jābūt iespējai uz kartes protokolēt slēdzienu par transfūzijas pieļaujamību
	

	18
	Jābūt iespējai reaģentu atšķaidīšanai izmantot NaCl 0,9% šķīdumu
	

	
	
	
	
	

	(Ieņemamais amats)
	
	(Paraksts)
	
	(Vārds, uzvārds)
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