HIV primārās diagnostikas algoritms


Anti-HIV ½ vai Anti-HIV ½ + HIV Ag


(ELISA, ekspress testi)








* Otram testam jābūt ar ne zemāku jutīgumu un specifiskumu un tajā izmantoti citi HIV antigēna avoti un/vai cits testa princips.


** Ja laboratorijai ir pieejami tikai viena tipa testi, tad pēc iespējamības izmantot citas sērijas reaģentus.





Ziņot par primārās testēšanas rezultātiem  


Komentārs ārstam:


Pārsūtīts apstiprinošai diagnostikai uz Nacionālo mikrobioloģijas references laboratoriju








Nosūtīt paraugu apstiprinošai diagnostikai uz Nacionālo mikrobioloģijas references laboratoriju








Ja pirmajā un otrajā testā rezultāti nesakrīt atkārtoti – pārsūtīt uz references laboratoriju








Atkārtot testēšanu dublikātos 


2. ELISA vai ekspress testā, izmantojot oriģinālo paraugu. * 





Atkārtoti pozitīvs 





Negatīvs 





Atkārtot 


testēšanu dublikātos 


izmantojot 


pirmo testu. ** 





Ziņot par testēšanas rezultātu 


Komentārs ārstam:


Nav atklāti HIV infekcijas pierādījumi.


Ja ir dati par ar HIV asociētiem simptomiem vai nesenu ekspozīciju - rekomendēt atkārtot analīzi pēc 7-10 dienām.








Negatīvs





Primāri pozitīvs





Pārtestēt pirmajā un otrajā testā, ja rezultāti tomēr paliek atšķirīgi, rekomendēt atkārtot analīzi pēc 7-10 dienām. 








Pārtestēt pirmajā un otrajā testā, ja rezultāti tomēr paliek atšķirīgi, rekomendēt atkārtot analīzi pēc 7-10 dienām. **











