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Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem_1
Komisijas sēdes protokola Nr.2 pielikums
[bookmark: _Hlk505334099]
[bookmark: _Hlk505943805]1.jautājums: 
Par tehniskās specifikācijas punktu nr. 12: Kartēm jābūt latviešu valodā.
Lūdzu precizēt šo prasību – vai informācijai uz testu kartēm jābūt latviešu valodā, vai lietošanas instrukcijai jābūt latviešu valodā?
Atbilde: 
Informācijai uz testu kartēm jābūt latviešu valodā, ka arī lietošanas instrukcijai jābūt latviešu valodā.

2.jautājums: 
Par tehniskās specifikācijas punktu nr. 18: Jābūt iespējai reaģentu atšķaidīšanai izmantot NaCl 0,9% šķīdumu.

Lūdzu precizēt un mainīt šo punktu gadījumiem, ja visi reaģenti jau ir uz kartes un ražotājs nav paredzējis nekādas papildus reaģentu atšķaidīšanas ar NaCl 0,9% vai citām vielām (visi nepieciešamie reaģenti jau ir uz kartēm, testēšanai papildus nepieciešamas tikai asinis).

Atbilde: 
Testa izpildei nepieciešams fizioloģisks (0,9%  NaCl) šķīdums un pacienta asinis.
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