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Cenu aptauja
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Asfaltbetona seguma bedrīšu remonts 

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāros
Tehniskās prasības:
Nodrošināt SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāru teritoriju asfaltbetona seguma bedrīšu remontu. Aptuvenais darbu apjoms: 

· 300 m2 – bedres ar karsto asfalta masu, iekļaujot visas izmaksas, frēzēšana, pamatnes sagatavošana, šuvju apstrāde;
· 200 m2 – bedres ar auksto asfalta masu, iekļaujot visas izmaksas, frēzēšana, pamatnes sagatavošana, šuvju apstrāde;
· 300 m3 – šķembas (frakc. 20-40mm) iekļaujot transporta izmaksas.
Prasības pretendentiem:
1. Pakalpojuma sniedzējs ir juridiska persona, kuras rīcībā ir tehniski kompetents personāls un nepieciešamais aprīkojums;
2. Pretendentam jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā;
3. Pakalpojuma sniedzējam ir jābūt sertificētam speciālistam ceļu seguma remontdarbu veikšanā; 
4. Pretendentam jābūt darba pieredzei ceļu seguma remontdarbu veikšanā - pēdējos 3 gados sadarbībā vismaz ar 5 uzņēmumiem;

Iesniedzamie dokumenti:
1. Pretendenta pieteikums (pielikums Nr.1);
2. LR būvkomersanta apliecība;

3. Būvdarbu vadītāja apliecinājums;

4. Pieredze līdzīga apjoma pakalpojuma sniegšanā (pielikums Nr.3);
5. Pakalpojuma izmaksu tāme (pielikums Nr.2);
Iesniegšanas termiņš: 05.03.2021. plkst 13:00
Darbu veikšanas termiņš: no 2021. gada 15. marta līdz 31. maijam
Kontaktpersona: Tehniskā atbalsta daļas vadītājs G.Blumbahs – tel. 20266064
Piedāvājuma iesniegšanas vieta:

       Personīgi, SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101. kab. vai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi “Asfaltbetona seguma bedrīšu remonts SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāros”.
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