Cenu aptauja

Nepārtrauktas barošanas UPS 250 KVA komplekta (62 vienības) nomaiņa stacionārā “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”.

Darba uzdevums: 
Bateriju piegāde stacionāram ,,Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”, Upeslejās, Stopiņu novadā un to montāža 3. elektrosadalē. Bateriju kontrolizlādes veikšanai nepieciešamās iekārtas nodrošina pretendents. Visas izmaksas, kas saistītas ar bateriju kontrolizlādes veikšanu un akumulatoru bateriju uzlādi pēc testa veikšanas ir jāiekļauj Pretendenta finanšu piedāvājumā.

Pakalpojuma sniegšanas vieta: 
Stacionārs Tuberkulozes un Plaušu slimību centrs, Stopiņu nov. Upeslejas, būves kadastra apzīmējums 80960050095001 (3.elektrosadales telpa).

Prasības pretendentiem: 
Pretendentam jābūt darba pieredzei pēdējos 3 gados līdzvērtīgu darbu veikšanā.

Iesniedzamie dokumenti:
1. Pretendentu pieteikuma forma (Pielikums Nr.1);
2. Finanšu piedāvājums (tāme) (pielikums Nr.2);
3. Pretendenta pieredzes saraksts (pielikums Nr.3) pēdējos 3 gados;
4. Tehniskā specifikācija atbilstoši noteiktajiem parametriem (Pielikums Nr.4)

Pasūtītājs līguma slēgšanai izvēlēsies pretendentu, kas:
1. iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus (pieteikumu, tehnisko specifikāciju, finanšu piedāvājumu, pieredzea sarakstu);
1. kura piedāvātā cena ir zemākā.

Apmaksa tiek veikta šādā kārtībā:
Pilnā apmērā pēc visu darbu pabeigšanas. Maksājums tiek veikts 30 dienu laikā no darbu pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas brīža.


Darbu veikšanas termiņš:30 dienu laikā no līguma noslēgšanas datuma.

Kontaktpersona: 
Stacionāra “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” Tehniskais vadītājs J.Gaveika , tālr.  29242853.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu un līgumu daļā, 101. 
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