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Pretendentam jāpiegādā:


Medicīnas nestuves ar sekojošiem parametriem, paredzētas automašīnai Nissan NV300, saglabājot rūpnieciski paredzēto 2. sēdekļu rindu.:

1. Nestuvju svars 40 kg (+/-5kg).
2. Nestuvju celtspēja no 230 līdz 250kg.
3. Augstas izturības alumīnija konstrukcija ar regulējamu augstumu un muguras atzveltni.
4. Ar vienu roku atlaižamas, nolaižamas sānu sliedes.
5. Nestuvju garums 195cm (+/- 5cm).
6. Nestuvju platums 55cm (+/-5cm).
7. Augstuma regulēšana: 3 pozīcijas.
8. Lielizmēra gumijas riteņi, kas absorbē drebēšanu uz nevienmērīgas grīdas. Riteņi 20 cm (+/- 3cm) diametrā.
9. Priekšējie rotējošie riteņi.
10. Viegli tīrāms anatomisks matracis un spilvens.
11. Nestuvju pamatnes stiprinājums automašīnai ar fiksāciju 2 vietās.
12. Pacienta drošības jostas ar fiksāciju 4 vietās.
13. CE marķējums.

