SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca

Tehniskā specifikācija- finanšu piedāvājums cenu aptaujai:
[bookmark: _GoBack]“Diagnostiskās radioloģijas individuālo aizsarglīdzekļu pret jonizējošo starojumu pārbaudes veikšana”


Prasības individuālo aizsarglīdzekļu pārbaudēm:
1. Pārbaudes veic pēc Pasūtītāja pieprasījuma 9 mēnešu laikā;
2. Pārbaude ietver aizsarglīdzekļa svina ekvivalenta un starojuma pavājināšanās koeficienta noteikšanu, kā arī pārbaudi pret materiāla mehāniskiem bojājumiem  RTG iekārtas kontrolē. 
3. Pārbaudes tiek veiktas atbilstoši 2014. gada 19. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.482 „Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu” prasībām.
4. Par pārbaužu vietu un laiku Pasūtītājs vienojas iepriekš ar medicīnas fiziķi Maritu Bukovsku pa tālruni: 26207666 vai e-pastu marita.bukovska@aslimnica.lv;
5. Pēc pārbaudes 5 darba dienu laikā Pasūtītājam tiek izsniegts individuālā aizsarglīdzekļa pārbaudes protokols, kurā norādīti pārbaudes rezultāti;
6. Rēķinu, darba pieņemšanas nodošanas aktu un protokolus ir jānodod Diagnostiskās radioloģijas centra Medicīnas fiziķiem;
7. Visas izmaksas ir jāiekļauj cenā par vienu pārbaudi. Pārbaužu apjoms ir orientējošs un Pasūtītājs ir tiesīgs izmainīt noteikto pārbaužu skaitu, nepārsniedzot kopējo līguma summu.

Pretendentam jāiesniedz:

1. akreditācijas apliecība SIA "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Latvijas Nacionālajā akreditācijas biroja vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas institūcijas. Akreditācijas sfēra: Individuālo aizsarglīdzekļu pārbaudes (svina ekvivalenta testēšana);
2. Radiācijas Drošības centra izsniegto speciālo atļauju (licencei) darbam ar jonizējošā starojumu avotiem.


FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

	Aizsarglīdzeklis
	Plānotais pārbaužu skaits
	Cena vienai pārbaudei, EUR bez PVN
	Summa kopā, EUR bez PVN
	Summa kopā, EUR ar PVN

	Aizsargpriekšauts
	58
	
	
	

	Aizsargtērps - veste
	67
	
	
	

	Aizsargtērps – svārki
	67
	
	
	

	Vairogdziedzera aizsargs
	93
	
	
	

	Aizsargbrilles
	50
	
	
	

	Pacientu aizsargi - gonādu un olnīcu aizsargi
	20
	
	
	

	Aizsargcepure
	10
	
	
	

	Apakšstilbu aizsargi/ mazie priekšauti/ cimdi
	5
	
	
	

	Piedurknes
	25
	
	
	

	KOPĀ:
	395
	
	
	




Sagatavotājs:
Medicīnas fiziķe
Marita Bukovska 
marita.bukovska@aslimnica.lv

