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[bookmark: _Ref38341330][bookmark: _Toc59334717][bookmark: _Toc61422120][bookmark: _Toc364417625][bookmark: _Toc492890752][bookmark: _Toc61773015]1. Vispārīgā informācija
[bookmark: _Toc61773016]1.1.	Iepirkuma identifikācijas Nr.
RAKUS 2021/127A_
[bookmark: _Toc61773017]1.2.	Pasūtītājs:
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 
Reģistrācijas Nr. 40003951628
Juridiskā adrese: Hipokrāta iela 2, Rīga, LV – 1038
Tālrunis +371 67042400, fakss +371 67042786
Bankas rekvizīti:
Banka: A/S Swedbank
Bankas kods HABALV22
Konta Nr. LV24HABA0001407045805
[bookmark: _Toc132510673][bookmark: _Toc421266104][bookmark: _Toc61773018][bookmark: _Toc59334722][bookmark: _Toc61422125][bookmark: _Toc364417629]1.3.	Iepazīšanās ar sarunu procedūras nolikumu
1.3.1. Sarunu procedūras nolikums (turpmāk – Nolikums) un cita informācija par sarunu procedūras norisi tiek publicēta Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā.
1.3.2. Kontaktpersonas:
[bookmark: _Hlk85925085]1.3.2.1. par tehnisko specifikāciju – Medicīnas tehnoloģiju direktors Gints Cīrulis, tālr. 6704 1061, 29244294, e-pasts iepirkumi@aslimnica.lv;
1.3.2.2. [bookmark: _Hlk85925113]par procedūru – Iepirkumu daļas juriste Līga Cirpone, tālr. 67042336, e-pasts iepirkumi@aslimnica.lv. 
1.3.3.	Iepirkuma dokumentu pieejamība:
1.3.3.1.	Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem EIS e-konkursu apakšsistēmā.
1.3.3.2.	Ieinteresētais piegādātājs EIS e-konkursu apakšsistēmā, šī iepirkuma sadaļā, var reģistrēties kā nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā piegādātājs. 
1.3.3.3.	Papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkuma procedūru, tiks publicēta EIS e-konkursu apakšsistēmā šī iepirkuma sadaļā. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai.

[bookmark: _Toc132510674][bookmark: _Toc421266107][bookmark: _Toc61773019]1.4.	Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.4.1. [bookmark: _Toc59334725][bookmark: _Toc61422128]Piedāvājumi jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā līdz 2021. gada 2. novembrim plkst. 13:00.
1.4.2. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām.
1.4.3. Pretendentu piedāvājumi, kas saņemti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
1.4.4. Informāciju par to, kā piegādātājs var reģistrēties EIS e-konkursu apakšsistēmā skatīt: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883. 
1.5. [bookmark: _Toc421266108][bookmark: _Toc61773020]Piedāvājumu atvēršana
1.5.1. [bookmark: _Toc318279586][bookmark: _Toc325533420][bookmark: _Toc344986176][bookmark: _Toc356305151][bookmark: _Toc361315805][bookmark: _Toc363804486][bookmark: _Toc402353190][bookmark: _Toc416950502][bookmark: _Toc426615035]Komisija atver elektroniski iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.5.2. [bookmark: _Hlk508178762][bookmark: _Hlk508178775]Piedāvājumu elektroniska atvēršana paredzēta 2021. gada 2. novembrī plkst. 13:00, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, stacionārā „Gaiļezers”, 1. stāvā Administrācijas telpās, Iepirkumu daļā, 115. kabinetā.
1.5.3. [bookmark: _Hlk508178803]Piedāvājumu atvēršana notiek, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētajā tīmekļa vietnē www.eis.gov.lv pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai atvēršanai.
1.5.4. Piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.
1.6. [bookmark: _Toc318279594][bookmark: _Toc344986184][bookmark: _Toc356305159][bookmark: _Toc364417642][bookmark: _Toc492890761][bookmark: _Toc61773021]Paziņojums par sarunu procedūras rezultātiem
Trīs darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par sarunu procedūras līguma slēgšanu vai sarunu procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu, komisija vienlaikus vienā dienā visiem pretendentiem nosūta rezultātu paziņojumus, izmantojot EIS, kā arī ievietos ziņojumu (lēmumu) savā pircēja profilā EIS.
1.7. [bookmark: _Toc356305162][bookmark: _Toc364417645][bookmark: _Toc492890762][bookmark: _Toc61773022]Piedāvājuma noformēšana
1.7.1. [bookmark: _Toc418082937][bookmark: _Toc492890763]Piedāvājumam jāatbilst visām šajā Nolikumā, tā pielikumos un normatīvajos aktos ietvertajām prasībām.
1.7.2. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/65412), ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas:
1.7.2.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;
1.7.2.2.  elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
1.7.3. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
a. piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo atsevišķos elektroniskos dokumentos ar standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā (piemēram, Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) formātā vai pdf formātā). Tehniskais piedāvājums un finanšu piedāvājuma forma jāaizpilda atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā.
b. Pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu.
c. Piedāvājuma dokumentus paraksta piegādātāja pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvaru un dokumentu, kas apliecina pilnvaras izdevēja paraksta (pārstāvības) tiesības. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms.
d. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo iepirkuma procedūru saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personas apvienībā iekļautās personas pārstāvēttiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim.
1.7.4. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. Pretendents ir tiesīgs apliecināt visus piedāvājumā  esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem dokumentiem un tulkojumiem.
1.7.5. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem vai dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.
1.7.6. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2018.gada 14.septembra noteikumiem Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
1.7.7. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.
1.7.8. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
1.7.9. Ja pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam. Ja Pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, PIeL 41. panta piektās daļas kārtībā var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
1.7.10. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tai iepirkuma līguma slēgšanas tiesību iegūšanas gadījumā, ir pienākums pirms līguma noslēgšanas pēc savas izvēles izveidoties atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgt sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc dienas, kad iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, kļuvis nepārsūdzams.

[bookmark: _Toc59334728][bookmark: _Toc61422133][bookmark: _Toc356305166][bookmark: _Toc364417648][bookmark: _Toc61773023][bookmark: _Toc59334729]2.	Informācija par iepirkuma priekšmetu
[bookmark: _Toc61422134][bookmark: _Toc356305167][bookmark: _Toc364417649][bookmark: _Toc61773024]2.1. 		Iepirkuma priekšmeta apraksts 
2.1.1. Iepirkuma priekšmets: Covid-19 medicīniskā aprīkojuma piegāde stacionāra “Gaiļezers” 9. korpusam, stacionāram Juglas ielā 20, Rīgā un Sabiedrības stacionāru esošās kapacitātes celšanai. 
2.1.2. [bookmark: _Hlk85924973]CPV kods: 33000000-0 (Medicīniskās ierīces, ārstniecības vielas un personiskās higiēnas preces).
2.1.3. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 38 daļās.
2.1.4. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu daļu, vairākām vai visām daļām.
2.1.5. Pretendentam jāiesniedz piedāvājums par daļas visām preču pozīcijām. Piedāvājumi, kuros nebūs piedāvātas visas daļā ietilpstošās preču pozīcijas, netiks vērtēti.
2.1.6. Tiek vērtēta katras daļas kopējā summa (sasummēts: katras daļas pozīcijas vienas vienības cena x daudzums).
2.1.7. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.
2.2. [bookmark: _Toc61773025]Iepirkuma līguma izpildes kārtība, laiks un vieta
[bookmark: _Hlk85925411]2.2.2. Līgums stājas spēkā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.
[bookmark: _Hlk85925431]2.2.3.	Līguma izpildes vietas ir SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāri:
[bookmark: _Hlk85925446]2.2.3.1.	stacionārs „Gaiļezers”, Hipokrāta iela 2, Rīga; 
[bookmark: _Hlk85925454]2.2.3.2.	stacionārs, Juglas iela 20, Rīga;
2.2.3.3.	stacionārs „Biķernieki”, Lielvārdes iela 68, Rīga;
2.2.3.4.	stacionārs „Latvijas Infektoloģijas centrs”, Linezera iela 3, Rīga;
2.2.3.5.	stacionārs „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” Upeslejas, Stopiņu novads.

[bookmark: _Toc364417651][bookmark: _Toc61773026][bookmark: _Hlk39675066]3.	Izslēgšanas nosacījumi
3.1. [bookmark: _Toc61422139][bookmark: _Toc364417654]Pretendents tiek izslēgts no turpmākas dalības Konkursā PIeL 42. panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajos gadījumos un PIeL 42. pantā noteiktajā kārtībā.
3.2. Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteiktajos gadījumos.
3.3. Ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, atbilst PIeL 42. panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā vai otrās daļas 1. vai 2. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē. Vērtējot pretendentu uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu atbilstību, iepirkuma komisija piemēro PIeL 43. panta noteikumus.
3.4. Pasūtītājs izslēgs pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā šādos gadījumos:
3.4.1. pretendents (kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs, ja līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība), tā dalībnieks vai biedrs (ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) nav pildījis ar šo Pasūtītāju noslēgtu iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos vai koncesijas līgumu un tādēļ Pasūtītājs vai publiskais partneris ir izmantojis iepirkuma līgumā, vispārīgās vienošanās noteikumos vai koncesijas līgumā paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma, vispārīgās vienošanās vai koncesijas līguma;
3.4.2. pretendents ir izdarījis smagu profesionālās darbības pārkāpumu:
· negodīga konkurence, maldinoša reklāma un negodīga komercprakse;
· grāmatvedības un statistiskās informācijas noteikumu pārkāpšana;
· darba samaksas noteikumu pārkāpšana;
kas liek apšaubīt tā godīgumu, vai nav pildījis ar pasūtītāju vai publisko partneri noslēgtu iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos vai koncesijas līgumu, un šis fakts ir atzīts ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams;
3.4.3. uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Nolikuma 3.4.2. punkta nosacījumi;
3.4.4. uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās publiska būvdarbu, pakalpojuma vai piegādes līguma vērtības, ir attiecināmi Nolikuma 3.4.1. vai 3.4.2. punkta nosacījumi;
3.4.5. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi Nolikuma 3.4.1. vai 3.4.2. punkta nosacījumi.
3.5. Pasūtītājs ir tiesīgs izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskatīt pretendenta piedāvājumu, ja pretendents (kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs, ja līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība), tā dalībnieks vai biedrs (ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) nav pildījis ar Pasūtītāju noslēgtu iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos, un tādēļ Pasūtītājs ir izmantojis iepirkuma līgumā vai vispārīgās vienošanās noteikumos paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās, un no dienas, kad Pasūtītājs vienpusēji atkāpies no minētā iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši ne vairāk kā 12 mēneši.
[bookmark: _Toc61773027]4.	Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti
Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams Līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību Līguma izpildei
	[bookmark: _Hlk85925589]Prasība
	Iesniedzamais dokuments

	4.1. Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, t.sk. katrs piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības biedrs. 
Pretendents ir iesniedzis pieteikumu sarunu procedūrā atbilstoši sarunu procedūras nolikuma prasībām.
Pretendenta pieteikumu par piedalīšanos sarunu procedūrā jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai.
Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un sadarbības līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības vai nav izsniegta pilnvara, pieteikuma oriģināls jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām.
Atbilstību kvalifikācijas prasībām, t.i. prasības attiecībā uz saimnieciskajām un finansiālajām spējām, tehniskajām un profesionālajām spējām, kas izvirzītas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 45. un 46.pantu, pretendents kā piegādātāju apvienība var apliecināt kopumā.
Pretendents pieteikuma parakstīšanai izmanto elektroniskās informācijas sistēmā iestrādāto paraksta rīku, kas nodrošina elektroniskā dokumenta parakstītāja identitātes apstiprināšanu vai elektronisko parakstu, kas atbilst normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu un elektroniskā paraksta statusu.
	4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai sarunu procedūrā saskaņā ar Nolikuma pielikuma Nr. 1 formu.

	4.2. Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā.
Pretendents var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.
Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var balstīties uz citu personu tehniskām un profesionālām iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. 
Pretendents, kā arī personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, dokumentu parakstīšanai izmanto elektroniskās informācijas sistēmā iestrādāto paraksta rīku, kas nodrošina elektroniskā dokumenta parakstītāja identitātes apstiprināšanu vai elektronisko parakstu, kas atbilst normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu un elektroniskā paraksta statusu.


	4.2.1. Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, rakstisks apliecinājums par piedalīšanos sarunu procedūrā, kā arī apliecinājums nodot pretendenta rīcībā Līguma izpildei nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar pretendentu tiek noslēgts Līgums.
Ja pretendents, iesniedzot pieteikumu, balstās uz citu komersantu tehniskām un profesionālām iespējām, tas pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot dokumentu, kas apliecina nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā.
Ja pretendents, iesniedzot pieteikumu, balstās uz citu komersantu saimnieciskajām vai finansiālajām iespējām, tas pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot dokumentu, kas apliecina šo komersantu sadarbību konkrētā Līguma izpildei, norādot, ka pretendents un attiecīgā persona būs solidāri atbildīgi.


	4.3. Ja pieteikumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikuma dokumentus paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem.
Vienošanās dokumentā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka darbu veikšanas daļa procentos un katra dalībnieka atbildības apjoms.
Piegādātāju apvienībai 10 darba dienu laikā no dienas, kad saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma regulējumu Pasūtītājs ir tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles jāizveido pilnsabiedrība vai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu.
	4.3.1. Ja pieteikumu iesniedz personu apvienība: papildus pieteikumam jāpievieno šo personu starpā noslēgta vienošanās, kas parakstīta tā, ka vienošanās ir juridiski saistoša visiem apvienības dalībniekiem. Līgumā (vienošanās) jāiekļauj šāda informācija:
a) piegādātāju apvienības dibināšanas mērķis un līguma darbības (spēkā esamības) termiņš;
b) katra apvienības dalībnieka Līguma daļa, tiesības un pienākumi;
c) apliecinājums, ka visi personu apvienību dalībnieki, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām piegādātājs balstās un kuri būs atbildīgi par līguma izpildi, ir solidāri atbildīgi par līguma izpildi gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, norādot katra dalībnieka līguma darbu daļu;
d) informācija par piegādātāju apvienības vadošo dalībnieku;
e) pilnvarojumu dalībniekam, kurš tiesīgs rīkoties visu personas dalībnieku vārdā un to vietā, norādot dalībnieka pilnvarotās personas ieņemamo amatu, vārdu un uzvārdu.

	4.4. Pretendentam jānorāda visi apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēja apakšuzņēmēji, kuru veicamo pakalpojumu apjoms ir vismaz 10% no piedāvātās līguma summas, un katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu.

	4.4.1. Piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts, norādot katram apakšuzņēmējam izpildei nododamās Līguma daļas procentuālo vērtību. 
PIL 63.panta trešā daļa nosaka “apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Šā panta izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā”.
Par apakšuzņēmējiem jāiesniedz:
1) nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un tās tālruņa numurs, nododamās Līguma daļas procentuālā vērtība;
2) katra apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu.

	4.5. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.
	4.5.1. Pretendentu, kas reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā, reģistrācijas faktu iepirkuma komisija pārbauda Uzņēmumu reģistra mājaslapā. 
Pretendentiem, kas reģistrēti ārvalstīs – jāiesniedz komersanta reģistrācijas apliecības kopija vai līdzvērtīgas iestādes izdots dokuments, kas ir atbilstošs attiecīgās valsts normatīviem aktiem. Ja tādas nav (reģistrācijas valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas apliecības izdošanu), tad iesniedz informāciju par Pretendenta reģistrācijas nr. un reģistrācijas laiku, kā arī norāda kompetento iestādi reģistrācijas valstī, kas nepieciešamības gadījumā var apliecināt reģistrācijas faktu.
Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

	[bookmark: _Hlk65049717]4.6. Iekārtas ražotājam ir Eiropas Komisijas NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) sarakstā esošas paziņotas struktūras (notified body – angļu val.) izdots sertifikāts, saskaņā ar Eiropas Komisijas 1993. gada 14. jūnija Direktīvas 93/42/EEK „Par medicīnas ierīcēm” vai Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) Regulas 2017/745, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm, prasībām (attiecas uz tehniskā un finanšu piedāvājuma 4., 10.-13., 16. – 17., 20., 24., 25., 28., 30., 32., 33 daļām).

Iekārtas ražotājam ir paziņotas struktūras (notified body – angļu val.) izdots sertifikāts par tā kvalitātes pārvaldības sistēmas atbilstību noteiktam normatīvajam dokumentam (attiecas uz tehniskā un finanšu piedāvājuma 1-3., 5-9., 14., 15., 19., 21., 22.,  23., 26., 27., 29., 31., 34., 35., 37., 38.  daļām).

	4.6.1. Eiropas Komisijas NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) sarakstā esošas paziņotas struktūras (notified body – angļu val.) izdota sertifikāta, saskaņā ar Eiropas Komisijas 1993. gada 14. jūnija Direktīvas 93/42/EEK „Par medicīnas ierīcēm” vai Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) Regulas 2017/745, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm, prasībām, kopija un tā tulkojums – abi dokumenti ar Pretendenta apliecinājumu.



Paziņotas struktūras (notified body – angļu val.) iekārtas ražotājam izdota sertifikāta par tā kvalitātes pārvaldības sistēmas atbilstību noteiktam normatīvajam dokumentam, kopija un tās tulkojums – abi dokumenti ar Pretendenta apliecinājumu.


	4.7. Iekārtas ražotājs ir izdevis Iekārtas ES Atbilstības deklarāciju saskaņā ar Eiropas Komisijas 1993. gada 14. jūnija Direktīvas 93/42/EEK „Par medicīniskajām ierīcēm” vai Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) Regulas 2017/745, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm, 19. panta prasībām (attiecas uz tehniskā un finanšu piedāvājuma 4., 10-13., 16. – 17., 20., 24., 25., 28., 30., 32., 33. daļām).

Iekārtas ražotāja izdota EK Atbilstības deklarācija par Iekārtas atbilstību noteikta normatīvā dokumenta prasībām (attiecas uz tehniskā un finanšu piedāvājuma izņemot 4., 10-13., 16. – 17., 20., 24., 25., 28., 30., 32., 33. daļas).
	4.7.1.Iekārtas ražotāja izdota Iekārtas EK Atbilstības deklarācijas kopija saskaņā ar Eiropas Komisijas 1993. gada 14. jūnija Direktīvas 93/42/EEK „Par medicīniskajām ierīcēm” vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/745, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm, 19. panta prasībām un tās tulkojums – abi dokumenti ar Pretendenta apliecinājumu.

Iekārtas ražotāja izdotas EK Atbilstības deklarācijas par Iekārtas atbilstību noteikta normatīvā dokumenta prasībām kopija un tās tulkojums – abi dokumenti ar Pretendenta apliecinājumu.

	4.8. Pretendentam ir tiesības iekārtu izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā.
	4.8.1. Pretendents iesniedz ražotāja izsniegtu autorizācijas vēstuli, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Iekārtu izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā. 
Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai.

	4.9. Pretendentam jānodrošina, ka visas piedāvātās Iekārtas ražotas ne agrāk kā 24 (divdesmit četrus) mēnešus pirms Pretendenta piedāvājuma iesniegšanas dienas Sarunu procedūrā ir jaunas, nelietotas un atbilst visām Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.
	4.9.1. Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka piedāvātās Iekārtas ražotas ne agrāk kā 24 (divdesmit četrus) mēnešus pirms Pretendenta piedāvājuma iesniegšanas dienas atklātā konkursā, ir jaunas, nelietotas un atbilst visām Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

	4.10. Pretendentam ir tiesības pārdot medicīniskās Iekārtas Latvijas Republikā, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) Regulā 2017/745, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm, noteiktajam.
	4.10.1. Ražotāja vai tā pārstāvja pilnvarojuma vēstule Pretendentam par tiesībām izplatīt piedāvātās Iekārtas Latvijas Republikā atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) Regulā 2017/745, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm, noteiktajam.

	4.11. Pretendenta piedāvātajai iekārtai ir iekārtas ražotāja izdota datu brošūra, ražotāja tehniskā dokumentācija vai citi atbilstoši pierādījumi. Minētajos dokumentos ir jābūt atspoguļotiem visiem tehniskajā specifikācijā noteiktajiem parametriem.
	4.11.1. Iekārtas ražotāja izdota datu brošūra, ražotāja tehniskā dokumentācija vai citi atbilstoši pierādījumi ar precīzi atspoguļotiem visiem tehniskajā specifikācijā noteiktajiem parametriem.

	4.12. Pretendentam jāievēro iekārtas garantiju un servisa nodrošinājuma nosacījumi saskaņā ar Nolikuma pielikumu Nr. 4  (ja attiecināms uz daļu).
	4.12.1. Pretendenta apliecinājums par iekārtas garantiju un servisa nodrošinājumu saskaņā ar Nolikuma pielikumā Nr. 4 pievienoto formu. Pretendents pievieno servisa inženiera/u apmācības sertifikātu kopijas (ja attiecināms uz daļu).

	4.13. Pretendentam jāiesniedz pirms lietotāju apmācības lietošanas instrukcija latviešu valodā papīra formātā un uz datu nesēja .
	4.13.1. Pretendenta apliecinājums, ka Pretendents pirms lietotāju apmācības nodrošinās piegādātajai iekārtai lietošanas instrukciju latviešu valodā papīra formātā un uz datu nesēja.

	4.14. Pretendentam jānodrošina iekārtas lietotāju apmācības darbam ar iekārtu latviešu valodā, izsniedzot kompetenci apliecinošu dokumentu, kā arī servisa rokasgrāmatas sadaļu, kurā norādītas ražotāja noteiktās tehniskās apkopes periodiskums, tajās iekļautie darbi (tai skaitā elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes ar norādītiem atbilstības kritērijiem) un nomaināmie materiāli.

	4.14.1. Pretendenta apliecinājums, ka tas nodrošinās iekārtas lietotāju apmācības latviešu valodā darbam ar iekārtu un izsniegs kompetenci apliecinošu dokumentu, kā arī servisa rokasgrāmatas sadaļu, kurā norādītas ražotāja noteiktās tehniskās apkopes periodiskums, tajās iekļautie darbi (tai skaitā elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes ar norādītiem atbilstības kritērijiem) un nomaināmie materiāli.

	4.15. Pretendentam ir iekārtas ražotāja izdots piedāvātās iekārtas apkopes intervālu un apkopes darbu saraksts.
	4.15.1. Iekārtas ražotāja izdots piedāvāto iekārtas apkopes intervālu un apkopes darbu saraksts.

	4.16. Pretendentam jānodrošina Iekārtas tehnisko uzraudzību: funkciju atbilstības testus un elektrodrošības pārbaudes, saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, nododot attiecīgo testu pārskatus Pasūtītājam.

	[bookmark: _Hlk78306551]4.16.1. Pretendenta apliecinājums, ka pretendents nodrošinās Iekārtas tehnisko uzraudzību: funkciju atbilstības testus un elektrodrošības pārbaudes, saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, nododot attiecīgo testu pārskatus Pasūtītājam.

	4.17. Pretendentam jānodrošina piegādātajai Iekārtai ne mazāk kā 24 (divdesmit četru) mēnešu pilna servisa garantiju no nodošanas pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīža. Garantijas laikā bez maksas jāveic funkciju atbilstības testēšanu un elektrodrošības pārbaudes, iekārtas profilaktiskās pārbaudes, tehnisko apkopi, remontu iekļaujot arī  rezerves daļu nomaiņu.
	4.17.1. Pretendenta apliecinājums, ka Pretendents piedāvātajai iekārtai nodrošinās ne mazāk kā 24 (divdesmit četru) mēnešu pilna servisa garantiju no nodošanas pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīža un garantijas laikā bez maksas veiks funkciju atbilstības testēšanu un elektrodrošības pārbaudes, iekārtas profilaktiskās pārbaudes, tehnisko apkopi, remontu iekļaujot arī  rezerves daļu nomaiņu.

	4.18. Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās iekārtas ražotāja apmācīts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai, atbilstoši ražotāja prasībām, izmantojot oriģinālos vai (pieļaujams tikai pēc ražotāja garantijas termiņa beigām) tiem ekvivalentas ilgtspējas materiālus un rezerves daļas Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista apmācības dokumenta kopiju).
	4.18.1. Pretendenta apliecinājums par to, ka pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās iekārtas ražotāja apmācīts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai, atbilstoši ražotāja prasībām, izmantojot oriģinālos vai (pieļaujams tikai pēc ražotāja garantijas termiņa beigām) tiem ekvivalentas ilgtspējas materiālus un rezerves daļas Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista apmācības dokumenta kopiju).


4.19. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments, ja pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu:
(1) Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.
(2) Pretendents var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
(3) Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.
(4) Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (ESPD) pretendents aizpilda atbilstoši prasībām, kuras nosaka Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra īstenošanas regula Nr.2016/7, Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta (ESPD) veidlapa (īstenošanas regulas Nr.2016/7 2. pielikums) pieejama http://espd.eis.gov.lv/.
[bookmark: _Hlk85925150]4.20.Tehniskais un finanšu piedāvājums
[bookmark: _Hlk85925197]4.20.1.	Tehnisko – finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo precīzi atbilstoši Nolikuma pielikumā Nr. 2 norādītajām tehniskajām prasībām, ievērojot tehniskās specifikācijas numerācijas secību un aizpildot Nolikumam pievienoto Finanšu piedāvājuma formu (Nolikuma pielikums Nr. 2). Pretendentu piedāvājumi, kuros nebūs aizpildīta tabula, netiks vērtēti.
[bookmark: _Hlk85925231]4.20.2.	Finanšu piedāvājumā norāda preces cenu par 1 (vienu) vienību. Piedāvājuma cenā ir jāietver nodokļi, nodevas, ar preces piegādi saistītās izmaksas un visas citas izmaksas, izņemot PVN, kuras rodas vai var rasties pretendentam, izpildot pasūtījumu. Visas piedāvājuma cenas ir jānorāda euro, uzrādot ne vairāk kā 2 (divus) ciparus aiz komata. Cenas līdz diviem cipariem aiz komata jānoapaļo jau ievadot datus.
4.20.3. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar iekārtas piegādi, transportu, uzstādīšanu, iekārtas nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā, kā arī nodokļi, nodevas (izņemot PVN).
[bookmark: _Hlk85925242]4.20.4.	Par finanšu piedāvājuma aritmētisko precizitāti atbild pretendents. 
[bookmark: _Hlk85925252][bookmark: _Toc364417657]4.20.5.		Iesniedzot Tehnisko un finanšu piedāvājumu, Pretendents drīkst izdzēst tās tabulas ailes, kurās pozīcijās neiesniedz savu piedāvājumu.
[bookmark: _Hlk85925262]4.20.6.	Pretendentam kopā ar Tehnisko un finanšu piedāvājumu jāiesniedz pretendenta apliecināta ražotāja izdota datu brošūra (latviešu vai angļu valodā) ar precīzi atzīmētām atbilstībām tehniskās specifikācijas prasībām, konkrētam modelim. Ja datu brošūrā vai citā pievienotā informatīvā materiālā nav atrodama minētā informācija, tiek vērtēts kā neatbilstība Sarunu procedūrā.

5. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji
5.1. [bookmark: _Toc223499495][bookmark: _Toc364417658][bookmark: _Toc61773028] Piedāvājumu vērtēšana
5.1.1. [bookmark: _Toc223499496][bookmark: _Toc364417659]Vērtēšana notiek sekojoši:
5.1.1.1. piedāvājuma noformējuma pārbaude (Nolikuma 1.7. punkts);
5.1.1.2. pretendenta atbilstības kvalifikācijas prasībām pārbaude (Nolikuma 4. punkts);
5.1.1.3. tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude (Nolikuma 4.17. punkts);
5.1.1.4. finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaude (Nolikuma 4.17. punkts); 
5.1.1.5. pretendenta, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atbilstības PIeL 42. panta, PIeL 43. panta (ja attiecināms) noteikumiem pārbaude, kā arī atbilstības Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta noteikumiem pārbaude.
5.1.1.6. Iepirkuma komisija ir tiesīga kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
5.1.2. Komisija ir tiesīga izslēgt pretendentu no tālākās dalības iepirkuma procedūrā gadījumos, ja:
5.1.2.1. pretendents neatbilst šajā Nolikumā norādītajiem kritērijiem vai normatīvo aktu prasībām;
5.1.2.2. pretendents izslēdzams atbilstoši PIeL noteikumiem;
5.1.2.3. pretendents norādījis nepatiesas ziņas;
5.1.2.4. pretendents nav sniedzis ziņas par atbilstību minētajiem kritērijiem (nav iesniedzis visus 4. punktā norādītos dokumentus vai prasīto informāciju);
5.1.2.5. piedāvājums neatbilst normatīvajos aktos un Nolikumā norādītajām prasībām;
5.1.2.6. pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts;
5.1.2.7. ja piedāvājums ir ar nepamatoti zemu cenu kādā no daļām, komisijai ir tiesības uzskatīt, ka viss piedāvājums ir ar nepamatoti zemu cenu.
5.1.3. Komisija, vērtējot pretendentu finanšu piedāvājumus, pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas. Ja tiek konstatēta aritmētiska kļūda, komisija izlabo aritmētiskās kļūdas uzskatot, ka nekļūdīga ir piedāvātā vienas vienības cena euro (EUR) bez PVN. Par kļūdu labojumu komisija paziņo pretendentam.
5.1.4. Pretendentu atlases dokumentu, tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā iepirkuma komisijas sēdē.
5.1.5. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Ja piedāvājums šķietami ir nepamatoti lēts, komisija, rīkojas PIeL 53. pantā noteiktajā kārtībā.
5.1.6. Komisijai ir tiesības pārbaudīt pretendenta sniegto ziņu patiesumu publiski pieejamās datu bāzēs un reģistros, kā arī pieprasīt informāciju no kompetentām iestādēm.
5.1.7. Ja pretendenta iesniegtā informācija atšķiras no publiski pieejamās datu bāzēs un reģistros atrodamās, iepirkuma komisijai ir tiesības uzskatīt, ka pretendents sniedzis nepatiesas ziņas.
5.1.8. Visā Konkursa norisē, ieskaitot vērtēšanu, iepirkuma komisija piemēro tās tiesību normas, kuras bija spēkā iepirkuma izsludināšanas dienā.
[bookmark: _Toc61773029][bookmark: _Hlk504470698][bookmark: _Hlk504132075]5.2.	Piedāvājuma izvēles kritēriji
5.2.1. Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no Nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošiem piedāvājumiem par katru iepirkuma priekšmeta daļu atsevišķi.
5.2.2. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji un to skaitliskās vērtības:
	Daļa
	Kritēriji
	Īpatsvars

	A
	Iekārtas piegādes termiņš
	20

	B
	Iekārtas cena
	70

	C
	Iekārtas atbilstība tehniskajai specifikācijai
	10

	∑
	Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits
	100


∑= A+B+C
Vērtēšanas 1. kritērijā (A) piedāvājums tiek vērtēts ar maksimāli iespējamo punktu skaitu – 20 (divdesmit) punkti. Piedāvājumiem piešķiramie punkti tiek noteikti, izmantojot šādu tabulu:

A = Az/Afakt x 20, kur
Az – visīsākais piedāvātais piegādes termiņš,
Afakt– Pretendenta piedāvātais piegādes termiņš.

Vērtēšanas 2. kritērijā (B) piedāvājums ar viszemāko piedāvāto kopējo cenu (EUR) bez PVN tiek vērtēts ar maksimāli iespējamo punktu skaitu – 70 (septiņdesmit) punkti. Pārējiem piedāvājumiem piešķiramie punkti tiek aprēķināti, izmantojot šādu formulu:
B = Bz/Bfakt x 70, kur
Bz – viszemākā piedāvātā cena,
Bfakt– vērtējamā piedāvājuma cena.

Vērtēšanas 3. kritērijā (C) piedāvājums tiek vērtēts ar maksimāli iespējamo punktu skaitu – 10 (desmit) punkti. Piedāvājumiem piešķiramie punkti tiek noteikti, Piedāvājuma atbilstība tehniskās specifikācijas punktiem tiek vērtēta pēc formulas:
C = n/N x 10, kur
N – tehniskās specifikācijas parametru skaits,
n – Tehniskā piedāvājuma punktu skaits kuri novērtēti ar atzīmi ATBILST pretendenta tehniskajā piedāvājumā.
· Atbilstība katram tehniskās specifikācijas punktam tiek vērtēta ar ATBILST/NEATBILST.
· Ja pretendents nav norādījis savas ierīces atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām kādā konkrētā tehniskās specifikācijas punktā (nav veicis atzīmi par atbilstību piedāvājuma informatīvajā materiālā), tad šajā punktā piedāvājums tiek vērtēts ar NEATBILST.
5.2.3. Nosakot punktu skaitu kritērijā B un C ņem vērā 2 ciparus aiz komata.
5.2.4. Ja pretendentu saņemto punktu skaits ir vienāds, bet uzvarētāju nav iespējams noteikt Nolikuma 5.2.1. punktā noteiktajā kārtībā, par uzvarētāju tiek noteikts pretendents, kura iekārtas piegādes termiņš (kritērijs A) ir īsāks.
5.2.5. [bookmark: _Hlk86092840]Ja Nolikuma 5.2.4.punktā noteiktās izvērtēšanas rezultātā par uzvarētājiem atzīstami vairāki pretendenti, par uzvarētāju tiek noteikts pretendents, kurš piedāvājis zemāko iekārtas cenu (kritērijs B).

6. [bookmark: _Toc61773030]Sarunas ar pretendentiem
6.1. Sarunas pēc nepieciešamības var tikt rīkotas pēc piedāvājuma pārbaudes vai piedāvājumu pārbaudes gaitā, ja:

6.1.1. komisijai nepieciešami piedāvājumu precizējumi;
6.1.2. ja nepieciešams vienoties par iespējamām izmaiņām, līguma projekta būtiskos grozījumos, piemēram: izpildes termiņos, sarunu procedūras priekšmeta apjomā, līgumcenā, tehniskajos noteikumos.

6.2. Sarunas tiek protokolētas. Sarunas veic ar visiem pretendentiem , kas ir izgājuši konkrētu atlases un vērtēšanas procedūru. Visiem pretendentiem tiek uzdoti pēc satura līdzīgi jautājumi.

7. [bookmark: _Toc61773031]Piegādes līguma slēgšana
7.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu piegādes līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un piegādes līguma projektu (Nolikuma pielikums Nr. 3).
7.2. Piegādes līguma projekts (Nolikuma pielikums Nr.3) ir Nolikuma neatņemama sastāvdaļa. Līguma grozījumi veicami Publisko iepirkumu likuma 61.pantā noteiktajos gadījumos un kārtībā.
7.3. Piegādes līguma slēgšanas laikā piegādes līguma noteikumi nav Pasūtītāja un pretendenta apspriešanas un mainīšanas priekšmets.
7.4. Pretendentam ir pienākums 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt līgumu.
7.5. Gadījumā, ja Nolikuma 7.4. punktā noteiktais termiņš tiek pārsniegts par 2 darba dienām, tiek uzskatīts, ka pretendents ir atteicies slēgt līgumu.
7.6. Gadījumā, ja par uzvarētāju atzītais pretendents atsakās slēgt līgumu atbilstoši līguma projekta noteikumiem, tiek uzskatīts, ka pretendents atsakās slēgt līgumu, un komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Komisija pārbauda vai nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu iesniegušais pretendents nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, kā arī šī pretendenta atbilstību PIeL 42. panta, kā arī PIeL 43. panta (ja attiecināms) izslēgšanas noteikumiem un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1pantā noteiktajiem gadījumiem.
7.7. Ņemot vērā ārkārtas situāciju valstī, Pasūtītājs ir tiesīgs neslēgt piegādes līgumu ar pretendentu.





Nolikuma pielikumi:
· [bookmark: _Hlk85925694][bookmark: _Hlk86093043]Pielikums Nr. 1 – Pieteikums dalībai sarunu procedūrā;
· Pielikums Nr. 2 – Tehniskā specifikācija - Finanšu piedāvājuma forma;
· Pielikums Nr. 3– Līguma projekts;
· Pielikums Nr. 4 – Apliecinājums par garantiju un servisa nodrošinājuma forma.

[bookmark: _Hlk85925707][bookmark: _GoBack]Komisijas priekšsēdētājs		G. Cīrulis

