Pielikums Nr. 1
Sarunu procedūras
“Videonovērošanas sistēmas ieviešana 9.korpusa Covid-19 infekciju nodaļu darba nodrošināšanai stacionārā Gaiļezers”
ID Nr. RAKUS 2021/xxxA Nolikumam


Tehniskā specifikācija
videonovērošanas sistēmas ieviešana 9.korpusa Covid-19 infekciju nodaļu darba nodrošināšanai stacionārā Gaiļezers 11.stāvā

	Apraksts
	Nodrošināt pacientu gultas ar video novērošanu un datu pārraidi

	Veicamie darbi 
	· Veikt nepieciešamo kameru izvietojuma plānošanu;
· Veikt komunikācijas kabeļu plānošanu;
· Saskaņot nepieciešamo kameru un komunikācijas kabeļu shēmas saskaņošanu ar Pasūtītāju;
· Nodrošināt kameru uzstādīšanu un komunikācijas kabeļu izbūves darbus;
· Nodrošināt pie kamerām pieslēgto kabeļu komutāciju tādā veidā, lai visu kameru attēli būtu redzami monitoros māsu posteņos;
· Nodrošināt datu pārraides kabeļu montāžu piegādātāja uzstādītos paneļos visiem savienojumiem;
· Nodrošināt visus materiālus un iekārtas, kas nepieciešamas darba izpildei.

	Gultu un palātu skaits
	52 gultas, 16 palātas. (sk. Pielikumu Nr. 1 pie Tehniskās specifikācijas ”Stāva plāns”.

	Videokameras
	· Nodrošināt tādu videokameru skaitu, kas nodrošina visu gultu pārredzamību;
· Videokameru izškirspējai ir jābūt vismaz 4 Mp;
· Video kamerām palātās datu kabelis montējas bez rozetes
· CE marķējums iekārtām

	Video iekārtas
	· Skaits 2 (divas), montāža māsu posteņos
· CE marķējums iekārtām


	Video iekārtu monitor
	· Katrai videoiekārtai - 2 (divi). 
· Komplektā pieslēgumu vadi 10m;
· Izmērs 24’’ (collas).
· CE marķējums iekārtām

	Video ieraksts
	Nē

	Datu pārraides tīkla pieslēgumi
	· 2 (divi) Cat5 pieslēgumi pie katras gultas
· 14 papildu pieslēgumi pie māsu posteņiem un personāla telpās

	Kabeļu montāžas veids
	Virsapmetuma

	Kabeļus rozetes
	Virsapmetuma

	Komutācijas skapis
	Nodrošina pasūtītājs

	Komutators
	Nodrošina pasūtītājs

	Komutācijas
	Komutācijas skapī 

	Dokumentācija
	· Ar Pasūtītāju saskaņots videokameru un komunikācijas kabeļu projekts
· Kvalitātes mērījumu testi

	Darbu izpildes termiņš
	3 (trīs) dienas no brīža, kad Pretendents ir atzīts par uzvarētāju sarunu procedūrā.



Pretendentam ir jāiesniedz tāme, kurā ietverti visi materiāli, iekārtas un darbi, lai nodrošinātu tehniskajā specifikācijā definēto darbu izpildi.

Tehnisku jautājumu gadījumā sazināties ar Informācijas tehnoloģiju un infrastruktūras daļas atbildīgo meistaru: t. 20222392.
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