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[bookmark: _Hlk505334099][bookmark: _Hlk505943805]1. jautājums: 
Pēc darbu uzdevumā:   “Kabeļi izvietojami maksimāli penāļos, lai netiktu skarta sienu/ grīdas apdare (ievietojot kabeļus sienās/ grīdā). ”
Iepirkuma tehnisko specifikāciju lokālajā tāmē  Nr.6   vājstrāvas tīkli  “korpusā A, E, F” un  lokālajā tāmē Nr.6  vājstrāvas tīkli    ”diagnostikas telpas”  nav uzrādīta kabeļu penāļu montāža.
Lūdzu papildināt  “korpusā A, E, F”   lokālās tāmes Nr. 6 un ”diagnostikas telpas” lokālās tāmes Nr. 6  ar pozīciju “kabeļu penāļu montāža” , kā arī konkrētu darbu apjoms.

Atbilde: 
Iepirkuma komisija informē, ka kabeļu penāļu apjomi ir norādīti tāmes “EL_diag” pozīcijās Nr.18 un Nr.19.
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