Pielikums Nr. 1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Angāra (noliktavu) noma

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” vajadzībām
Prasības pakalpojuma sniegšanai
1. Pretendents nodod lietošanā sev piederošu nekustamo īpašumu, kur spēj nodrošināt apsildāmas, sausas, apgaismotas telpas ar kopējo lietderīgo platību ne mazāk kā 500 m2 (pieci simti kvadrātmetri), turpmāk – Telpas. Kopējā lietderīgā platību var sastādīt atsevišķu Telpu summārā lietderīgā platība, katrai no Telpām nodrošinot šādas prasības:
1.1. Telpām jābūt aprīkotām ar signalizāciju;
1.2. Telpās jābūt elektroapgādei un tās pieslēgumiem;

1.3. Telpās jābūt apkurei un ventilācijai nodrošinot telpās patstāvīgu temperatūru robežās no +5OC līdz +30OC.

1.4. ja Telpu summāro lietderīgo Telpu platību veido telpu kopums, tad to koplietošanas telpu platumam un augstumam ir jānodrošina Telpu durvju izmēru lielumiem atbilstošu kravu ar kopējo garumu līdz 3,00 m (trīs komats 00 metri) nogādes iespējas uz Telpām.
2. Telpu ieejas durvju ailes platumam jābūt ne mazāk kā 1,20 m  (viens komats 20 metri) un augstumam - ne mazāk kā 2,50 m  (divi komats 50 metri).
3. Telpu atrašanās vietai jābūt ne tālāk kā 5 km (pieci kilometri) no ēkas Hipokrāta ielā 2, Rīgā, kadastra apzīmējums 01001222078001, Rīgas vietējā ģeodēziskā tīkla punkta “Gaiļezers”.
4. Telpām jābūt nodrošinātai neierobežotai piekļuvei 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī, 7 (septiņas) dienas nedēļā.
5. Pretendentam jānodrošina Pasūtītājam iespēju uzsākt Telpu lietošanu ne vēlāk kā ar 2022.gada 1.februāri.
6. Par Telpu nomu tiek slēgts rakstveida līgums. Pirms līguma slēgšanas Pasūtītājs ir tiesīgs personīgi pārliecināties par Telpām izvirzīto tehnisko prasību atbilstību faktiskajam Telpu stāvoklim.
7. Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot tādu Telpu platību, kāda tam nepieciešama savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai un norēķinās tikai par reāli aizņemto Telpu platības daļu.

8. Pasūtītājs par Telpu nomu norēķinās 30 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.
9. Nomas piedāvājuma iesniegšanas termiņš noteikts līdz 2022.gada 27.janvārim.
