 Tehniskā specifikācija.
[bookmark: _GoBack]Rindu sistēmas datu tīkla izbūve stacionāra ,,Latvijas Onkoloģijas centra” poliklīnikas 1.un 2.stāvā.

	Apraksts
	Nodrošināt datu pārraides tīkla paplašināšanu LOC ( Latvijas Onkoloģijas centrs ) poliklīnikas 1. un 2. stāvā 

	Veicamie darbi 
	· Veikt datu kabeļu instalāciju no komutācijas skapja līdz norādītajiem kabinetiem saskaņā ar plānu ( pielikums Nr.1 )
· Nodrošināt datu pārraides kabeļu montāžu piegādātāja uzstādītos paneļos visiem savienojumiem pasūtītāja komutācijas skapī.
· Veikt savienojumu marķēšanu saskaņā ar pasūtītāja standartiem.
· Veikt testēšanu iesniedzot testēšanas rezultātus par atbilstību cat6 savienojuma kvalitātei
· Nodrošināt visus materiālus un iekārtas, kas nepieciešamas darba izpildei.

	Pieslēgumu skaits
	· 1.stāvā 16 pieslēgumi.  2.stāvā 20 pieslēgumi

	
	

	Vadu starpstāvu savienojums
	· Izveidot starpstāvu savienojumu pasūtītāja norādītāja telpā veicot pārnesuma urbumu starp 1. un 2. stāvu, ar diametru vismaz 100mm.

	Datu pārraides tīkla pieslēgumi
	· Cat6 pieslēgumi ar rozeti pie katra kabineta virs piekaramajiem griestiem un vietās kur būs lielie ekrāni.. Skatīt pielikumā 1. un 2. stāvu plāni
· Kopā 36 pieslēgumi
· Plānotais kopējo kabeļu garumu līdz 915 metriem

	Kabeļu montāžas veids
	· Zem esošajiem piekaramajiem griestiem stāvu koridoros.
· Kabeļus nostiprināt pie ēkas konstrukcijām

	Kabeļu rozetes
	· Vīrs apmetuma rozetes ar marķējumu zem iekārtajiem griestiem. Katrā pieslēgumu vietā viens pieslēgums

	Komutācijas skapis
	· Pasūtītāja komutācijas skapis 1.stāvā Skatīt pielikumā.

	Komutators
	· Nodrošina pasūtītājs

	Komutācijas
	· Pasūtītāja komutācijas skapī,  piegādātāja  paneļos Cat6
· Piegādātājs nodrošina 2 vadu organizatorus piegādātāja skapī

	Dokumentācija
	· Ar Pasūtītāju saskaņots komunikācijas kabeļu projekts
· Kvalitātes mērījumu testi

	Darbu izpildes termiņš
	14 (četrpadsmit) dienas no brīža, kad Pretendents ir noteikts par cenu aptaujas uzvarētāju




Pretendentam ir jāiesniedz tāme, kurā ietverti visi materiāli, iekārtas, darbi un piegādes izmaksas, lai nodrošinātu tehniskajā specifikācijā definēto darbu izpildi.
Urbšanas darbu laikus saskaņot ar pasūtīju, iespējams, būs jāveic ārpus darba laika.

Tehnisku jautājumu gadījumā sazināties ar Informācijas tehnoloģiju un infrastruktūras daļas atbildīgo meistaru I. Rozenbergu: t. 20222392
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