	Nr.p.k.
	Tehniskie dati
	Daudzums
	Pretendenta piedāvātā cena bez PVN

	1.
	Skābekļa konturi izmantošanai ar Wilamed AirNiva mitrināšanas ierīci
	240 gab.
	

	1.1.
	Saderīgi ar Wilamed AirNiva mitrināšanas ierīci
	
	

	1.2.
	Saderīgi ar Philips Respironics V60 Plus MPV ierīci
	
	

	1.3.
	Kontura diametrs 22 mm
	
	

	1.4.
	Komplektācijā jābūt:
· Izelpas portam
· Proksimālā spiediena monitorēšanas līnija
· Automātiskas uzpildes mitrināšanas kamera
	
	

	1.5.
	Kontura garums – 150 cm no mitrināšanas ierīces līdz pacienta interfeisam, 60 cm no mitrināšanas ierīces līdz MPV ierīcei

	
	

	1.6.
	Konturs ar iebūvētu gāzes sildīšanu
	
	

	1.7.
	Pieslēguma vietas temperatūras kontroles zondei
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