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Endoskopisko izmeklējumu dokumentēšanas sistēmas „Endoalpha Documentation” uzturēšana
1. Uzturēšanas ietvaros jānodrošina sistēmas uzraudzība, apkalpošana un sekojošo darbību un uzlabojumu izpilde attālināti un klātienē pēc Pasūtītāja pieprasījuma:
· Endobase nepārtrauktas darbības nodrošināšana;
· Izmaiņu veikšana Endobase konfigurācijā;
· Endobase datubāzes atskaites izveide;
· HL7 servera konfigurēšana; 
· Instalēšana un konfigurēšana - Endobase servera programmas atjaunošana par vienu vai vairākām versijām; 
· Instalēšana un konfigurēšana - Endobase klientu darba staciju programmas atjaunināšana par vienu vai vairākām versijām;
· Endobase manipulāciju aprakstu pielāgošana ārstu vajadzībām; 
· Endobase laboratorijas izmeklējumu pielāgošana ārstu vajadzībām; 
· Kļūdaini ievadīto pacientu datu labošana; 
· Endobase sistēmas kabeļu savienojumu diagnostika un nomaiņa;
· Endobase lietotāju konsultēšana un apmācība;
· Veikt citus uzdevumus, ko Pasūtītājs pieteicis Izpildītājam, lai nodrošinātu Endobase nepārtrauktu ekspluatāciju.

2. Uzturēšanas periods: 3 (trīs) gadi.




FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Endoskopisko izmeklējumu dokumentēšanas sistēmas „Endoalpha Documentation” uzturēšana
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