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	Ražotājfirma: 
Pretendents: 
Reģistrācijas Nr.

	
Nr.




	
Līdzekļu veidi
	
Līdzekļu nosaukumi

	
Plānotais mazgāšanas ciklu skaits līguma darbības (33 mēneši) periodā
	
Nepieciešamais apjoms 48 000 mazgāšanas ciliem (L)
	
1L līdzekļa cena EUR (bez PVN)
	
Piedāvātie iepakojuma tilpumi (L)
	
Nepieciešamais iepakojumu skaits 48 000 mazgāšanas ciklu

	
Viena iepakojuma cena EUR (bez PVN)

	
Kopējā maksa par līdzekļiem EUR (bez PVN)
	
Piezīmes

	1
	2
	3
	4
	5
	6
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	8 (5:7)
	9(6x7)
	10(8x9)
	11

	1.
	Endoskopu mazgāšanas līdzeklis
	
	
165



250
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Endoskopu dezinfekcijas līdzeklis
(peroksietiķskābe)
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Iesniedzamie dokumenti:
· Neatkarīgu institūciju izsniegta EK sertifikāta kopija, kas apliecina produkta atbilstību medicīnas preces IIb klasei, atbilstoši 93/42/EEK direktīvai (attiecināms tikai uz dezinfekcijas līdzekli)
· Dezinfekcijas līdzekļu ražotāja etiķetes paraugs
· Drošības datu lapa latviešu valodā atbilstoša REACH direktīvas 1907/2006 EK 31.pantam
· Pretendenta apstiprināts dezinfekcijas līdzekļa apraksts ražotājvalsts un latviešu valodā
· Pēc konkursa komisijas pieprasījuma papildu jāiesniedz produkta mikrobioloģiskās, toksikoloģiskās un ekoloģiskās izpētes datu kopijas
· Dati par iedarbību pret veģetatīvām baktērijām, sēnītēm, HIV, hepatītu B un C vīrusiem, Mycobacteria un bezapvalka vīrusiem 
· Iekārtas ražotāja apliecinājums, ka piedāvātie līdzekļi ir saderīgi ar minēto iekārtu
Piezīmes:
· Jāpiedāvā tilpums ne lielāks par 10 litriem. Iepakojumu cenām jābūt atbilstošām norādītajai 1 L cenai, t.i. iepakojuma cena jāaprēķina ņemot vērā 1 L cenu. 
· Līdzeklim jābūt iedarbībai pret veģetatīvām baktērijām, sēnītēm, HIV, hepatītu B un C vīrusiem, Mycobacteria un bezapvalka vīrusiem
· Preces jāpiegādā iepakojumā, kas nodrošinās preces saglabāšanu tās pārvadāšanas un glabāšanas laikā atbilstoši ražotāja noteiktām prasībām un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem



