DARBA UZDEVUMS
Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu rīcības programma RAKUS ēkām
Kompleksas rīcības programmas izstrāde šādu SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ( Pasūtītājs) objektu energoefektivitātes uzlabošanai, atbilstoši Pasūtītāja norādītajām iecerēm un Izpildītāja aprēķiniem, un rekomendācijām. 

	Ēkas nos.
	Adrese
	Kadastra apz.
	ēkas platība, m2
	Logu skaits
	Fasādes platība
	Pasūtītāja ieceres

	stacionārs Biķernieki, 1.korpuss
	Lielvārdes iela 68
	010000920409001
	 9961
	 
	 
	Saules paneļi un gaiss-ūdens siltumsūknis karstā ūdens sagatavošanai

	Biķernieki, 2.kopuss (Administrācijas ēka)
	Lielvārdes iela 68 k-2
	010000920409009
	5127
	272
	3700
	Ēkas siltināšana, t.sk. logu nomaiņa un inženiertīkli (ventilācija), logu izmēru pārskatīšana

	Biķernieki, 4.kopuss 
	Lielvārdes iela 68 k-7
	010000920409002
	1067
	65
	780
	Ēkas siltināšana, t.sk. logu nomaiņa un inženiertīkli (ventilācija), logu izmēru pārskatīšana

	Biķernieki, 6.korpuss
	Lielvārdes iela 68 k-6
	010000920409003
	957
	62
	672
	Ēkas siltināšana, t.sk., logu nomaiņa un inženiertīkli (ventilācija), logu izmēru pārskatīšana

	Patoloģijas centrs
	Hipokrāta iela 2 k-5
	01001222079002
	2242
	100
	1582
	Ēkas siltināšana, t.sk., logu nomaiņa un inženiertīkli (ventilācija)

	Stacionārs Gaiļezers 
	Hipokrāta iela 2
	1001222078001
	 89642
	 
	 
	Saules paneļi, āra žalūzijas/saules staru lauzēji,  gaiss-ūdens siltumsūknis karstā ūdens sagatavošanai

	Stacionārs Latvijas Onkoloģijas centrs
	Hipokrāta iela 4
	1001222006001 
	 36727
	 
	 
	Saules paneļi, āra žalūzijas/ saules staru lauzēji,  gaiss-ūdens siltumsūknis karstā ūdens sagatavošanai



Rīcības programmas izstrādes ietvaros veikt tehniski un ekonomiski pamatotu rekomendāciju izstrādi un aprēķinus Pasūtītāja norādītajiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem:
0. Esošās situācijas izvērtējums un CO2 emisijas apjomu aprēķins (līdzšinējais ēkas enerģijas patēriņš uz m2);
0. Kopīgi ar Pasūtītāju apzināt nepieciešamos, ekonomiski pamatotos pasākumus energoefektivitātes uzlabošanai;
0. Veikt rīcības plānā iekļaujamo aktivitāšu īstenošanas ietekmes novērtēšanu, veicot energoauditu aprēķinus (izmaiņu prognoze pēc energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanas, norādot plānoto enerģijas patēriņu uz m2 pēc energoefektivitātes pasākumu veikšanas);
0. Aprēķināt nepieciešamos finanšu līdzekļus rīcības plāna (katras aktivitātes) ieviešanai, iesniegt Pasūtītājam detalizētu izmaksu analīzi (kopējās plānotās izmaksas katram darbu veidam, iekļaujot finanšu rezervi EUR, iekļaujot PVN);
0. Apzināt katru rīcības plānā iekļauto aktivitāšu projektēšanas un būvniecības provizorisko ilgumu (mēnešos).
Izpildītāja pienākumos ietilpst pilnīga iepazīšanās ar Objektiem, lai veiktu tā novērtējumu, precīzu aprēķinu un dokumentācijas sagatavošanu.
Izpildītājs pilnībā uzņemas atbildību un riskus par visu nepieciešamo darbu veikšanu. 
Veidojot piedāvājuma cenu jāņem vērā jebkādi citi darbi, ietverot apsekošanas darbus, kuri ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāizvērtē visi darbi, kas vajadzīgi rīcības plāna sagatavošanai. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta.

Prasības pretendentam:
· Energoauditoru speciālistu kvalifikācijai jāatbilst 2016. gada 26. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.487 “Uzņēmumu energoaudita noteikumi”, II sadaļas prasībām;
· Pretendentam līguma izpildē jānodrošina sertificēts eksperts ēku energoefektivitātes jomā;
· Pretendents ir veicis 3 (trīs) ēku energoauditus objektos pēdējos 3 (trīs) gados, kuru platība katram ir vismaz 7000 m2;
· Atsauksme par vismaz 5 ēku energoauditu veikšanu un reģistrāciju BIS sistēmā viena līguma ietvaros.
Uzdevuma veikšanas termiņi:
Līgums izpildāms ne ilgāk kā 8 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

Pasūtītājs līguma slēgšanai izvēlēsies pretendentu, kas:
a) iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus (pieteikumu, finanšu piedāvājumu, LATAK reģistrācijas apliecību, civiltiesiskās apdrošināšanas apliecību);
b) kura piedāvātā cena ir zemākā.

Apmaksa tiek veikta šādā kārtībā:
Pilnā apmērā pēc visu darbu pabeigšanas. Maksājums tiek veikts 30 dienu laikā no darbu pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas brīža.

Iesniedzamie dokumenti:
1. Pieteikuma forma (pielikums Nr.1);
2. Pieredzes apraksts (pielikums Nr.2);
3. [bookmark: _GoBack]Parakstīts Darba uzdevums.

Kontaktpersonas telefoniskām konsultācijām:
1) par tehnisko specifikāciju – Inženiertīklu attīstības projektu vadītāja Mārīte Groza, tālr. +371 28876946;
2) par procedūru – Iepirkumu daļas vecākā juriste Aija Jēkabsone-Lasenberga, tālr. +371 67042306.
_________________________________________________    (Pretendenta pārstāvis)
