Tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājums
Cenu aptaujai
[bookmark: _GoBack]Krūts dziedzeru lokalizācijas stīgu iegāde


	

Nr.

	

Tehniskā specifikācija
	Plānotais daudzums (gab.)
Uz 2 gadiem
	Vienas stīgas cena EUR (bez PVN)
	Kopējā plānotā apjoma summa, EUR (bez PVN)
	Piezīmes

	1
	2
	3
	4
	5( 3*4)
	8

	
1.
	Divas savītas  stieples. Katra stieple veido savu enkuru ar īpaši asu galu, kas stabili noenkurojas audos bez dislokācijas. Kopējais enkuru izmērs ir 10mm x 5mm. 
Komplekts sastāv no: 
1)punkcijas kanula ar dziļuma marķējumiem, kas ir aprīkota ar ergonomisku rumbu, kas ļauj kanulai neslīdēt pat slapjos cimdos.
 2)stīga ar diviem marķējumiem proksimālajā galā, kas norāda uz stīgas pareizo pozīciju manipulācijas laikā 
3)stīgas fiksācijas ierīce.
Stīga ir paredzēta ievadīšanai gan USG, gan stereotekses kontrolē.
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Sagatavoja: virsārsts mammoloģijā I.Eņģele
