
Tehniskā specifikācija

Virtuālā trenažiera “Datorizētā elpceļu simulācijas sistēma” piegāde

Vispārējs apraksts: Elpceļu nodrošināšanas virtuālais trenažieris dažādu elpceļu nodrošināšanas metožu scenāriju un situāciju apgūšanai, kā arī elpceļu anatomijas un sanācijas bronhoskopijas praktiskai apguvei simulētā vidē.

Tehniskās prasības: 
1. Planšete 12,4 collas ar nepieciešamo programmatūru (programmatūras, scenāriju atjauninājumi un pilnveidojumi iekļauti cenā – veic attālināti);
2. Bronhoskops:
2.1. Kustīgā gala kontroles svira
2.2. Pieskāriena sadursmes atgriezeniskās saites simulators
2.3. Bluetooth 5.0 pārraidītājs
2.4. USB C tips
2.5. Baterijas kapacitāte 340mAh
3. Pacienta(elpceļu) datorizētās (robotizētās) simulācijas iekārta:
3.1. Lāzera kustības detektors
3.2. Bluetooth 5.0 pārraidītājs
3.3. USB C tips
3.4. Baterijas kapacitāte 2500mAh
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 05.08.2022.
Kontaktinformācija: Anita Stirāne, “Aslimnīcas Mācību centrs” Izglītības un tālākizglītības projektu vadītāja, mobilais tālrunis 29528979
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