Tehniskā specifikācija
“Roku higiēnas novērtēšanas iekārtas ar atskaites programmatūru iegāde un uzstādīšana”

	
	Pozīcija
	Tehniskie parametri
	Pretendenta piedāvājums

	1
	Komplektācija
	Roku higiēnas novērtēšanas iekārta
	

	1.1
	
	Mobils statīvs uz 4 riteņiem ar bremzēm
	

	1.2
	
	Atskaites programmatūra
	

	1.3
	
	Iekārtas glabāšanas un transportēšanas koferis
	

	1.4
	
	HandInScan atskaites mākoņprogrammatūra, licence uz 12 mēnešiem
	

	1.5
	
	RFID autorizācijas kartes
	

	1.6
	
	SIM karte iekārtas un atskaites programmatūras savienošanai
	

	1.7
	
	Trenēšanas līdzeklis ar UV marķētām luminiscējošām daļiņām. Iepakojums 1000 ml
	

	2
	Iekārtas tehnoloģija
	Uz fluorescences un mākslīgā intelekta bāzēta attēlu apstrādes tehnoloģija
	

	3
	Atskaites sistēma
	Apkopo rezultātus un atspoguļo tos informatīvo grafiku veidā: kopējais veiktu mērījumu skaits, mērījumu rezultāti pa nodaļām/lietotājiem, mērījumu tendence (visbiežāk aizmirstas rokas daļas vai higiēnas tehnikas solis)
	

	4
	Iekārtas interfeis
	Nodrošina interaktīvo atgriezenisko saiti ar lietotāju latviešu valodā
	

	5
	Atskaites izdrukas formāts
	PDF, Excel, PPT
	

	6
	Savietojamība
	Iekārtas savienojums ar atskaites sistēmu caur SIM karti vai WiFi. 
	

	7
	Displejs
	Krāsains 10.1” rezultātu atspoguļošanai
	

	8
	RFID lasītājs
	Lietotājiem ir iespēja autentificēties ar RFID karti
	

	8.1
	
	RFID kartes iespējams piesaistīt konkrētam lietotājam vai nodaļai
	

	9
	Iekārtas jūtīgums
	95.05 %
	

	10
	Iekārtas specifiskums
	98.01 %
	

	11
	Trenēšanas līdzeklis
	Līdzeklis ar UV marķētām luminiscējošām daļiņām uz spirta bāzes.
	

	12
	Stiprinājums
	Iekārtu iespējams piestiprināt pie mobilā statīva vai galda statīva
	

	13
	Atmiņa
	SSD karte, 32 GB jeb līdz 2000 mērījumi
	

	14
	Elektrības pieslēgums
	Elektrotīkls 110-240 V
	

	15
	Skaits
	1 gab.
	

	16
	Garantija
	2 gadi
	



Piedāvājumā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādes un transporta izmaksām.
Piegādes termiņš – līdz 2 nedēļām.

