Cenu aptaujas nolikums
“Saspiestā gaisa RENNER kompresoru un kondensāta savācēja DONALDSON apkopes darbi stacionārā “Gaiļezers””
Iepirkuma priekšmets un apjoms 
Veikt SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – RAKUS) valdījumā esošo saspiestā gaisa kompresoru RENNER un kondensāta savācēja DONALDSON apkopi, atbilstoši ierīču nostrādāto stundu grafikam pēc ražotāja norādēm:

RENNER RSD-Pro 15 s/n:1001471 – 8000h intervāls;

RENNER RSD-Pro 15 s/n:1001474 – 8000h intervāls;

RENNER RSDF15 s/n:840058 – 8000h intervāls;

DONALDSON UFS-SP5 – eļļas/ūdens atdalītāja filtri.
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Paredzamā līguma summa līdz 9 999.99 EUR bez PVN.
Līguma darbības termiņš:
Līgums tiek slēgts un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.

Iepirkuma prasības un nosacījumi: 
1. Apkopē izmantotajām rezerves daļām ir jābūt oriģinālām un atbilstošām katrai ierīcei.
2. Ierīču apkopi drīkst veikt tikai ražotāja sertificēts un pilnvarots servisa darbu pārstāvis garantijas laikā. 
3. Pirms piedāvājuma iesniegšanas vēlams veikt objekta apsekošanu, lai novērtētu apkopes darbu apjomu.

4. Apkopes darbu uzsākšanu jānodrošina nekavējoties pēc līguma noslēgšanas. Apkopes darbu izpildi jāveic 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža.
Apmaksas kārtība:

Par saņemtajiem pakalpojumiem samaksa tiek veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas. Rēķins iesniedzams pēc pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, to nosūtot uz e-pasta adresi: rekini@aslimnica.lv. 

Piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritēriji
Par uzvarētāju tiks atzīts pretendents, kurš būs iesniedzis cenu aptaujas nolikumā noteiktām prasībām atbilstošu piedāvājumu un piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu – piedāvājumu ar viszemāko cenu.

Iesniedzamie dokumenti*:

1. Pieteikuma forma (pielikums Nr. 1);

2. Finanšu - tehniskais piedāvājums (pielikums Nr. 2).

Kontaktpersona:

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Medicīnas ierīču daļas vecākais medicīnisko gāzu tehniķis  E. Kurmakajevs, tālr. 29138380, e-pasts: Eduards.Kurmakajevs@aslimnica.lv.

Piedāvājuma iesniegšana:

1. SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, piedāvājumu nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi iepirkumi@aslimnica.lv.
2. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  2022. gada 16. decembris plkst. 17:00.

*
Iesniedzamos dokumentus paraksta pretendents pats vai tā pārstāvēttiesīgās personas. Ja iesniedzamos dokumentus paraksta pretendenta pilnvarotā persona, pilnvarai ir jābūt notariāli apliecinātai un iesniegtai kopā ar parakstītajiem cenu aptaujas dokumentiem.
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