Cenu aptaujas nolikums
[bookmark: _Hlk120889604]“Morcelatora piegāde”

Iepirkuma priekšmets
[bookmark: _GoBack]Morcelatora piegāde, atbilstoši tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr. 1) un nolikumā noteiktajām prasībām, SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” vajadzību nodrošināšanai.
Paredzamā līguma summa līdz 9 999.99 EUR bez PVN.

Līguma darbības termiņš
Līgums tiek slēgts un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.

Iepirkuma prasības un nosacījumi
1. Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes.
2. Morcelatora komplektācijā jāiekļauj visas nepieciešamās komponentes (ja tās nav minētas tehniskajā specifikācijā), lai pilnvērtīgi lietotu piedāvātās iekārtas ar visām minētām funkcijām. Visām piedāvātajām komponentēm ir jābūt savstarpēji savietojamām.
3. Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ne mazāks kā 24 (divdesmit četri) mēneši.
4. Piegādājot morcelatoru, jāiesniedz tā lietošanas instrukcija latviešu valodā.
5. Morcelatora piegāde veicama Rīgā, Hipokrāta ielā 2 SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionārā “Gaiļezers”.
6. Nododot morcelatoru ekspluatācijā, piegādātājam jānodrošina tā pārbaude un lietotāju apmācība darbam ar iekārtu klātienē.
7. Visas ar morcelatora piegādi un nodošanu ekspluatācijā saistītās izmaksas ir iekļautas cenā.
8. Preces piegāde jāveic atbilstoši piedāvājumā noteiktajam termiņam, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, kopš līguma noslēgšanas brīža.

Piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritēriji
Par uzvarētāju tiks atzīts pretendents, kurš būs iesniedzis  tehniskajā specifikācijā noteiktām prasībām atbilstošu piedāvājumu un piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu – piedāvājumu ar viszemāko cenu.

Apmaksas kārtība:
Par saņemto un līgumā noteiktā kārtībā pieņemto preci samaksa tiek veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas. Rēķins iesniedzams pēc pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, to nosūtot uz e-pasta adresi: rekini@aslimnica.lv. 

Iesniedzamie dokumenti*:
1. Pieteikums (pielikums Nr. 2);
1. Finanšu - tehniskais piedāvājums (pielikums Nr. 3).
1. Eiropas Komisijas 1993. gada 14. jūnija Direktīvas 93/42/EEK „Par medicīniskajām ierīcēm” vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/745 prasībām atbilstoša ES vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstī pilnvarotas institūcijas (notified body – angļu val.) ražotājam izdota CE sertifikāta kopija un piedāvātas Preces  EK atbilstības deklarācijas kopija.

Kontaktpersona:
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” vecākā medicīnas iekārtu plānošanas speciāliste Elīna Bondareva, tālr. 67042552; 22376561, e-pasts: Elina.Bondareva@aslimnica.lv.

Piedāvājuma iesniegšana:
1. SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, piedāvājumu nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi iepirkumi@aslimnica.lv.
1. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  līdz 2023. gada 26. janvāra plkst. 17:00.





*Iesniedzamos dokumentus paraksta pretendents pats vai tā pārstāvēttiesīgās personas. Ja iesniedzamos dokumentus paraksta pretendenta pilnvarotā persona, pilnvarai ir jābūt sagatavotai un parakstītai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, un iesniegtai kopā ar parakstītajiem cenu aptaujas dokumentiem.
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Cenu aptauja s nolikums   “ Morcelatora   p iegāde ”     Iepirkuma priekšmets   Morcelatora   p iegāde , atbilstoši tehniskajā specifikācijā  (pielikum s Nr.   1 )  un nolikumā  noteiktajām prasībām,   SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”   vajadzību  nodrošināšanai .   Paredzamā līguma summa līdz  9   999. 99   EUR bez PVN.     Līguma darbības termiņš   Līgums tiek slēgts  un ir spēkā  līdz saistību pilnīgai izpildei .     Iepirkuma prasības un nosacījumi   1.   Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas   vai atjaunotas  sastāvdaļas vai komponentes.   2.   Morcelatora k omplektācijā  jā iekļ auj   visas nepieciešamās komponentes (ja tās nav minētas  tehniskajā specifikācijā), lai pilnvērtīgi lietotu piedāvātās iekārtas ar visām minētām  funkcijām. Vis ām   piedāvāt ajām   kompo nent ēm   ir  jābūt  savstarpēji savietojam ām .   3.   Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ne mazāk s   kā 24  (divdesmit četri)  mēneši.   4.   Piegādājot  morcelatoru , jāiesniedz tā lietošanas instrukcija latviešu valodā.   5.   Morcelatora   piegāde  veicama  Rīgā, Hipokrāta ielā 2  SIA “Rīgas Austrumu klīniskā  universitātes slimnīca” stacionārā “Gaiļezers”.   6.   Nododot  morcelatoru   ekspluatācijā ,   piegādātājam   jānodrošina  tā   pārbaud e   un  lietotāju  apmācība darbam ar iekārtu klātienē.   7.   Visas ar  morcelatora   piegād i un nodošanu ekspluatācijā saistītās  izmaksas ir iekļautas cenā.   8.   Pre ces   piegāde jāveic  atbilstoši piedāvājumā noteiktajam termiņam, bet  ne vēlāk kā  30   ( trīsdesmit )   kalendāro   dienu laikā, kopš  līguma noslēgšanas   brīža .     Piedāvājumu vērtēšana un izvēles  kritēriji   Par uzvarētāju tiks atzīts pretendents, kurš būs iesniedzis  tehniskajā specifikācijā noteiktām  prasībām atbilstošu piedāvājumu un piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu  –   piedāvājumu ar viszemāko cenu.     Apmaksas kārtība:   Par saņemt o   u n līgumā noteiktā kārtībā pieņemto  preci   samaksa tiek veikta 30 (trīsdesmit)  dienu laikā pēc nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas.  Rēķins iesniedzams pēc pieņemšanas  –   nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, to nosūtot uz   e - pasta adresi:  rekini@aslimnica.lv .      Iesniedzamie dokumenti*:   1.   Pieteikum s   (pielikums Nr.   2 );   2.   Finanšu  -   tehniskais piedāvājums (pielikums Nr.   3 ).   3.   Eiropas Komisijas 1993. gada 14. jūnija Direktīvas 93/42/EEK „Par  medicīniskajām ierīcēm”  vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/745 prasībām atbilstoša ES vai 

