Cenu aptaujas nolikums
[bookmark: _Hlk120889604]“Dzemdes manipulatoru piegāde”

Iepirkuma priekšmets
Dzemdes manipulatoru piegāde, atbilstoši tehniskajās specifikācijās (pielikums Nr. 1) un nolikumā noteiktajām prasībām, SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” vajadzību nodrošināšanai:
1. Dzemdes manipulators;
2. Dzemdes manipulators ar lokāmu galu (turpmāk kopā – prece).
Paredzamā darījuma summa līdz 9 999.99 EUR bez PVN.

Iepirkuma prasības un nosacījumi
1. Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes.
2. Preču garantijas termiņš ir ne mazāks kā 24 (divdesmit četri) mēneši.
3. Piegādājot preci, jāiesniedz tā lietošanas instrukcija latviešu valodā.
4. Preču piegāde veicama Rīgā, Hipokrāta ielā 2 SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionārā “Gaiļezers”.
5. Finanšu piedāvājumā tiek ietverti visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi, transportu, ražotāja noteikto tehnisko apkopju, funkcionālo un elektrodrošības pārbaužu veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā.
6. Preces piegāde jāveic atbilstoši piedāvājumā noteiktajam termiņam, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, kopš pasūtījuma veikšanas brīža.

Piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritēriji
Par uzvarētāju tiks atzīts pretendents, kurš būs iesniedzis  tehniskajās specifikācijās un nolikumā noteiktām prasībām atbilstošu piedāvājumu un piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu – piedāvājumu ar viszemāko cenu par abām preču pozīcijām kopā.

Apmaksas kārtība:
Par saņemto un līgumā noteiktā kārtībā pieņemto preci samaksa tiek veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas. Rēķins iesniedzams pēc pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, to nosūtot uz e-pasta adresi: rekini@aslimnica.lv. 

Iesniedzamie dokumenti*:
1. Pieteikums (pielikums Nr. 2);
1. Finanšu - tehniskais piedāvājums (pielikums Nr. 3).
1. Eiropas Komisijas 1993. gada 14. jūnija Direktīvas 93/42/EEK „Par medicīniskajām ierīcēm” vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/745 prasībām atbilstoša ES vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstī pilnvarotas institūcijas (notified body – angļu val.) ražotājam izdota CE sertifikāta kopija un piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija.**
1. Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai.**

Kontaktpersona:
[bookmark: _GoBack]SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” medicīnas iekārtu plānošanas speciāliste Anastasija Aņisjko, tālr. 67042552; 29577203, e-pasts: Anastasija.Anisjko@aslimnica.lv.

Piedāvājuma iesniegšana:
1. SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, piedāvājumu nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi iepirkumi@aslimnica.lv.
1. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  līdz 2023. gada 30. janvāra plkst. 15:00.



*Iesniedzamos dokumentus paraksta pretendents pats vai tā pārstāvēttiesīgās personas. Ja iesniedzamos dokumentus paraksta pretendenta pilnvarotā persona, pilnvarai ir jābūt sagatavotai un parakstītai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, un iesniegtai kopā ar parakstītajiem cenu aptaujas dokumentiem.
** Prasība tiek izpildīta atbilstoši iekārtas klasei.
