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Preces nosaukums Detalizēts preces apraksts

1 2 3

1.1

Vakuumstobriņi ar antikoagulantu 

K2EDTA 2-3 ml

Stobriņa izmērs 75x13 mm, korķīša krāsa violeta.Gumijas 

aizbāznis iestrādāts padziļinājumā violeta apvalka vidū. Papīra 

uzlīme uzrakstiem, CE marķējums. Derīguma termiņš ne 

mazāks par 12 mēnešiem

1.2

Vakuumstobriņi ar antikoagulantu 

K2EDTA 6-7 ml

Stobriņa izmērs 100x13mm, korķīša krāsa violeta.Gumijas 

aizbāznis iestrādāts padziļinājumā violeta apvalka vidū. Papīra 

uzlīme uzrakstiem, CE marķējums. Derīguma termiņš ne 

mazāks par 12 mēnešiem

1.3

Vakuumstobriņi ar antikoagulantu 

K2EDTA 8-9 ml

Stobriņa izmērs 100x16 mm, korķīša krāsa violeta.Gumijas 

aizbāznis iestrādāts padziļinājumā violeta apvalka vidū. Papīra 

uzlīme uzrakstiem, CE marķējums. Derīguma termiņš ne 

mazāks par 12 mēnešiem

1.4

Vakuumstobriņi ar antikoagulantu 

K2EDTA 2 ml

Stobriņa izmērs 75x13 mm korķīša krāsa violeta.Gumijas 

aizbāznis iestrādāts padziļinājumā violeta apvalka vidū. Papīra 

uzlīme uzrakstiem, CE marķējums. Derīguma termiņš ne 

mazāks par 12 mēnešiem

1.5

Vakuumstobriņi seruma iegūšanai 

bez antikoagulanta 5-7 ml

Stobriņa izmērs 100x13 mm, korķīša krāsa sarkana. Gumijas 

aizbāznis iestrādāts padziļinājumā sarkana plastmasas 

apvalka vidū. Papīra uzlīme uzrakstiem, CE marķējums. 

Derīguma termiņš ne mazāks par 12 mēnešiem

1.6

Vakuumstobriņi seruma iegūšanai 

bez antikoagulanta 1-3 ml

Stobriņa izmērs 75x13 mm, korķīša krāsa sarkana. Gumijas 

aizbāznis iestrādāts padziļinājumā sarkana plastmasas 

apvalka vidū. Papīra uzlīme uzrakstiem, CE marķējums. 

Derīguma termiņš ne mazāks par 12 mēnešiem.

1.7

Vakuumstobriņi seruma iegūšanai ar 

recēšanas aktivatoru un sadalošo 

gēlu 5-6 ml

Stobriņa izmērs100x13 mm, korķīša krāsa dzeltena. Gumijas 

aizbāznis iestrādāts padziļinājumā dzeltena plastmasas 

apvalka vidū. Papīra uzlīme uzrakstiem, CE marķējums. 

Derīguma termiņš ne mazāk par 12 mēnešiem. 

1.8

Vakuumstobriņi seruma iegūšanai ar 

recēšanas aktivatoru un sadalošo 

gēlu 8-9 ml

Stobriņa izmērs 100x16 mm, korķīša krāsa dzeltena. Gumijas 

aizbāznis iestrādāts padziļinājumā dzeltena plastmasas 

apvalka vidū. Papīra uzlīme uzrakstiem, CE marķējums. 

Derīguma termiņš ne mazāk par 12 mēnešiem

1.9

Vakuumstobriņi seruma iegūšanai ar 

recēšanas aktivatoru trombīnu   5-6 

ml

Stobriņa izmērs 100x13 mm, korķīša krāsa oranža. Gumijas 

aizbāznis iestrādāts padziļinājumā oranža plastmasas apvalka 

vidū. Papīra uzlīme uzrakstiem, CE marķējums. Derīguma 

termiņš ne mazāk par 12 mēnešiem

1.10

Vakuumstobriņi  ar Nātrija citrātu 

koncentrācijā 3,2%

Stobriņa izmērs 75x13 mm, korķīša krāsa zila, stobra tilpums 

3,5 ml. Gumijas aizbāznis iestrādāts padziļinājumā zila 

plastmasas apvalka vidū. Papīra uzlīme uzrakstiem, CE 

marķējums. Derīgums ne mazāk par 9 mēnešiem.

1.11

Vakuumstobri plazmas analīzēm ar 

antikoagulantu Li heparīnu; 4ml

Stobriņa izmērs 75x13 mm, korķīša krāsa zaļa. Gumijas 

aizbāznis iestrādāts padziļinājumā zaļa plastmasas apvalka 

vidū. Papīra uzlīme uzrakstiem, CE marķējums. Derīgums ne 

mazāk par 12 mēnešiem.

1.12

Vakuumstobriņi plazmas analīzēm ar 

antikoagulantu Li heparīnu un 

sadalošo gēlu 8 ml

Stobriņa izmērs 100x16 mm, korķīša krāsa zaļa. Gumijas 

aizbāznis iestrādāts padziļinājumā zaļa plastmasas apvalka 

vidū. Papīra uzlīme uzrakstiem, CE marķējums. Derīgums ne 

mazāk par 12 mēnešiem.

1.13

Vakuumstobriņi bez piedevām likvora 

analīzēm 6 ml

Stobriņa izmērs 100x13 mm, korķīša krāsa balta. Gumijas 

aizbāznis iestrādāts padziļinājumā balta plastmasas apvalka 

vidū. Papīra uzlīme uzrakstiem, CE marķējums. Derīgums ne 

mazāk par 12 mēnešiem

1.14

 Vakuumstobru adatas 20G 

(0,9mmx38mm) 

 Vakuumstobru adatas 20G (0,9mmx38mm), krāsu kodējums-

dzeltenas 

1.15

Vakuumstobru adatas 21G 

(0,8mmx38mm)

Vakuumstobru adatas 21G (0,8mmx38mm), krāsu kodējums-

zaļš

1.16

 Vakuumstobru adatas 22G 

(0,7mmx38mm) 

 Vakuumstobru adatas 22G (0,7mmx38mm), krāsu kodējums-

melns 

1.17 Vakuumstobru adatu turētājs  Vakuumstobru adatu turētājs 

1.18 Luer adapteri Luer adapteri

1.19

Vienreizējās lietošanas vakuuma 

stobriņu turētāji 

ar Luera tipa adapteri adatas pievienošanai vairāku paraugu 

secīgai noņemšanai, CE marķējums

1.20

Vakuumstobru adatu turētājs ar 

adatu 21G un drošības sistēmu

Komplekts - vakuumstobru adatu turētājs ar adatu 21G un 

drošības sistēmu


image2.emf
1.21

Vakuumstobru adatu turētājs ar 

adatu 20G un drošības sistēmu

Komplekts - vakuumstobru adatu turētājs ar adatu 20G un 

drošības sistēmu

1.22

Asins savākšanas komplekts - 

"taurenītis" ar adatu 21G, 

pagarinātājvadu  un Luer adapteri

"Taurenītis" ar adatu 21G (0,8 x vismaz 19 mm), ar 

pagarinājuma vadu 17-20 cm un Luer adapteri un drošības 

sistēmu plastmasas aizsarga veidā, kad katetra adata tiek 

ievirzīta katetra slēgtajā korpusā un tur fiksēta

1.23

Asins savākšanas komplekts - 

"taurenītis" ar adatu 23G, 

pagarinātājvadu un Luer adapteri 

"Taurenītis" ar adatu 23G (0,6 x vismaz 19 mm), ar 

pagarinājuma vadu 17-20 cm un Luer adapteri un drošības 

sistēmu plastmasas aizsarga veidā, kad katetra adata tiek 

ievirzīta katetra slēgtajā korpusā un tur fiksēta

1.24

Asins savākšanas komplekts 21G 

adatām -"taurenītis" ar adatu , 

pagarinātājvadu un Luer adapteri

Asins savākšanas komplekts ("taurenītis" ar adatu 21G (0,8 x 

vismaz 19 mm), pagarinātājvadu 17-20 cm un Luer adapteri

1.25

Mikrostobriņi kapilāro asiņu 

paņemšanai ar K2 EDTA

ne mazāk kā 200 mikrolitri

1.26

Mikrostobriņi kapilāro asiņu 

paņemšanai ar recēšanas aktivatoru

ne mazāk kā 200 mikrolitri

1.27 Asins savākšanas komplekts 

"Taurenītis" ar adatu 23G (0,6 x25 mm), ar pagarinājuma vadu 

17-20 cm un Luer adapteri
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1.1


Vakuumstobriņi ar antikoagulantu 


K2EDTA 2-3 ml


Stobriņa izmērs 75x13 mm, korķīša krāsa violeta.Gumijas 


aizbāznis iestrādāts padziļinājumā violeta apvalka vidū. Papīra 


uzlīme uzrakstiem, CE marķējums. Derīguma termiņš ne 


mazāks par 12 mēnešiem


1.2


Vakuumstobriņi ar antikoagulantu 


K2EDTA 6-7 ml


Stobriņa izmērs 100x13mm, korķīša krāsa violeta.Gumijas 


aizbāznis iestrādāts padziļinājumā violeta apvalka vidū. Papīra 


uzlīme uzrakstiem, CE marķējums. Derīguma termiņš ne 


mazāks par 12 mēnešiem


1.3


Vakuumstobriņi ar antikoagulantu 


K2EDTA 8-9 ml


Stobriņa izmērs 100x16 mm, korķīša krāsa violeta.Gumijas 


aizbāznis iestrādāts padziļinājumā violeta apvalka vidū. Papīra 


uzlīme uzrakstiem, CE marķējums. Derīguma termiņš ne 


mazāks par 12 mēnešiem


1.4


Vakuumstobriņi ar antikoagulantu 


K2EDTA 2 ml


Stobriņa izmērs 75x13 mm korķīša krāsa violeta.Gumijas 


aizbāznis iestrādāts padziļinājumā violeta apvalka vidū. Papīra 


uzlīme uzrakstiem, CE marķējums. Derīguma termiņš ne 


mazāks par 12 mēnešiem


1.5


Vakuumstobriņi seruma iegūšanai 


bez antikoagulanta 5-7 ml


Stobriņa izmērs 100x13 mm, korķīša krāsa sarkana. Gumijas 


aizbāznis iestrādāts padziļinājumā sarkana plastmasas 


apvalka vidū. Papīra uzlīme uzrakstiem, CE marķējums. 


Derīguma termiņš ne mazāks par 12 mēnešiem


1.6


Vakuumstobriņi seruma iegūšanai 


bez antikoagulanta 1-3 ml


Stobriņa izmērs 75x13 mm, 


korķīša krāsa sarkana. Gumijas 


aizbāznis iestrādāts padziļinājumā sarkana plastmasas 


apvalka vidū. Papīra uzlīme uzrakstiem, CE marķējums. 


Derīguma termiņš ne mazāks par 12 mēnešiem.


1.7


Vakuumstobriņi seruma iegūšanai ar 


recēšanas aktivatoru un sadalošo 


gēlu 5-6 ml


Stobriņa izmērs100x13 mm, korķīša krāsa dzeltena. Gumijas 


aizbāznis iestrādāts padziļinājumā dzeltena plastmasas 


apvalka vidū. Papīra uzlīme uzrakstiem, CE marķējums. 


Derīguma termiņš ne mazāk par 12 mēnešiem. 


1.8


Vakuumstobriņi seruma iegūšanai ar 


recēšanas aktivatoru un sadalošo 


gēlu 8-9 ml


Stobriņa izmērs 100x16 mm, korķīša krāsa dzeltena. Gumijas 


aizbāznis iestrādāts padziļinājumā dzeltena plastmasas 


apvalka vidū. Papīra uzlīme uzrakstiem, CE marķējums. 


Derīguma termiņš ne mazāk par 12 mēnešiem


1.9


Vakuumstobriņi seruma iegūšanai ar 


recēšanas aktivatoru trombīnu   5-6 


ml


Stobriņa izmērs 100x13 mm, korķīša krāsa oranža. Gumijas 


aizbāznis iestrādāts padziļinājumā oranža plastmasas apvalka 


vidū. Papīra uzlīme uzrakstiem, CE marķējums. Derīguma 


termiņš ne mazāk par 12 mēnešiem


1.10


Vakuumstobriņi  ar Nātrija citrātu 


koncentrācijā 3,2%


Stobriņa izmērs 75x13 mm, korķīša krāsa zila, stobra tilpums 


3,5 ml. Gumijas aizbāznis iestrādāts padziļinājumā zila 


plastmasas apvalka vidū. Papīra uzlīme uzrakstiem, CE 


marķējums. Derīgums ne mazāk par 9 mēnešiem.


1.11


Vakuumstobri plazmas analīzēm ar 


antikoagulantu Li heparīnu; 4ml


Stobriņa izmērs 75x13 mm, korķīša krāsa zaļa. Gumijas 


aizbāznis iestrādāts padziļinājumā zaļa plastmasas apvalka 


vidū. Papīra uzlīme uzrakstiem, CE marķējums. Derīgums ne 


mazāk par 12 mēnešiem.


1.12


Vakuumstobriņi plazmas analīzēm ar 


antikoagulantu Li heparīnu un 


sadalošo gēlu 8 ml


Stobriņa izmērs 100x16 mm, korķīša krāsa zaļa. Gumijas 


aizbāznis iestrādāts padziļinājumā zaļa plastmasas apvalka 


vidū. Papīra uzlīme uzrakstiem, CE marķējums. Derīgums ne 


mazāk par 12 mēnešiem.


1.13


Vakuumstobriņi bez piedevām likvora 


analīzēm 6 ml


Stobriņa izmērs 100x13 mm, korķīša krāsa balta. Gumijas 


aizbāznis iestrādāts padziļinājumā balta plastmasas apvalka 


vidū. Papīra uzlīme uzrakstiem, CE marķējums. Derīgums ne 


mazāk par 12 mēnešiem


1.14


 Vakuumstobru adatas 20G 


(0,9mmx38mm) 


 Vakuumstobru adatas 20G (0,9mmx38mm), krāsu kodējums-


dzeltenas 


1.15


Vakuumstobru adatas 21G 


(0,8mmx38mm)


Vakuumstobru adatas 21G (0,8mmx38mm), krāsu kodējums-


zaļš


1.16


 Vakuumstobru adatas 22G 


(0,7mmx38mm) 


 Vakuumstobru adatas 22G (0,7mmx38mm), krāsu kodējums-


melns 


1.17


Vakuumstobru adatu turētājs 


Vakuumstobru adatu turētājs 


1.18


Luer adapteri


Luer adapteri


1.19


Vienreizējās lietošanas vakuuma 


stobriņu turētāji 


ar Luera tipa adapteri adatas pievienošanai vairāku paraugu 


secīgai noņemšanai, CE marķējums


1.20


Vakuumstobru adatu turētājs ar 


adatu 21G un drošības sistēmu


Komplekts - vakuumstobru adatu turētājs ar adatu 21G un 


drošības sistēmu
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1 2 3

1.1

Vakuumstobriņi ar antikoagulantu 

K2EDTA 2-3 ml

Stobriņa izmērs 75x13 mm, korķīša krāsa violeta.Gumijas 

aizbāznis iestrādāts padziļinājumā violeta apvalka vidū. Papīra 

uzlīme uzrakstiem, CE marķējums. Derīguma termiņš ne 

mazāks par 12 mēnešiem

1.2

Vakuumstobriņi ar antikoagulantu 

K2EDTA 6-7 ml

Stobriņa izmērs 100x13mm, korķīša krāsa violeta.Gumijas 

aizbāznis iestrādāts padziļinājumā violeta apvalka vidū. Papīra 

uzlīme uzrakstiem, CE marķējums. Derīguma termiņš ne 

mazāks par 12 mēnešiem

1.3

Vakuumstobriņi ar antikoagulantu 

K2EDTA 8-9 ml

Stobriņa izmērs 100x16 mm, korķīša krāsa violeta.Gumijas 

aizbāznis iestrādāts padziļinājumā violeta apvalka vidū. Papīra 

uzlīme uzrakstiem, CE marķējums. Derīguma termiņš ne 

mazāks par 12 mēnešiem

1.4

Vakuumstobriņi ar antikoagulantu 

K2EDTA 2 ml

Stobriņa izmērs 75x13 mm korķīša krāsa violeta.Gumijas 

aizbāznis iestrādāts padziļinājumā violeta apvalka vidū. Papīra 

uzlīme uzrakstiem, CE marķējums. Derīguma termiņš ne 

mazāks par 12 mēnešiem

1.5

Vakuumstobriņi seruma iegūšanai 

bez antikoagulanta 5-7 ml

Stobriņa izmērs 100x13 mm, korķīša krāsa sarkana. Gumijas 

aizbāznis iestrādāts padziļinājumā sarkana plastmasas 

apvalka vidū. Papīra uzlīme uzrakstiem, CE marķējums. 

Derīguma termiņš ne mazāks par 12 mēnešiem

1.6

Vakuumstobriņi seruma iegūšanai 

bez antikoagulanta 1-3 ml

Stobriņa izmērs 75x13 mm, korķīša krāsa sarkana. Gumijas 

aizbāznis iestrādāts padziļinājumā sarkana plastmasas 

apvalka vidū. Papīra uzlīme uzrakstiem, CE marķējums. 

Derīguma termiņš ne mazāks par 12 mēnešiem.

1.7

Vakuumstobriņi seruma iegūšanai ar 

recēšanas aktivatoru un sadalošo 

gēlu 5-6 ml

Stobriņa izmērs100x13 mm, korķīša krāsa dzeltena. Gumijas 

aizbāznis iestrādāts padziļinājumā dzeltena plastmasas 

apvalka vidū. Papīra uzlīme uzrakstiem, CE marķējums. 

Derīguma termiņš ne mazāk par 12 mēnešiem. 

1.8

Vakuumstobriņi seruma iegūšanai ar 

recēšanas aktivatoru un sadalošo 

gēlu 8-9 ml

Stobriņa izmērs 100x16 mm, korķīša krāsa dzeltena. Gumijas 

aizbāznis iestrādāts padziļinājumā dzeltena plastmasas 

apvalka vidū. Papīra uzlīme uzrakstiem, CE marķējums. 

Derīguma termiņš ne mazāk par 12 mēnešiem

1.9

Vakuumstobriņi seruma iegūšanai ar 

recēšanas aktivatoru trombīnu   5-6 

ml

Stobriņa izmērs 100x13 mm, korķīša krāsa oranža. Gumijas 

aizbāznis iestrādāts padziļinājumā oranža plastmasas apvalka 

vidū. Papīra uzlīme uzrakstiem, CE marķējums. Derīguma 

termiņš ne mazāk par 12 mēnešiem

1.10

Vakuumstobriņi  ar Nātrija citrātu 

koncentrācijā 3,2%

Stobriņa izmērs 75x13 mm, korķīša krāsa zila, stobra tilpums 

3,5 ml. Gumijas aizbāznis iestrādāts padziļinājumā zila 

plastmasas apvalka vidū. Papīra uzlīme uzrakstiem, CE 

marķējums. Derīgums ne mazāk par 9 mēnešiem.

1.11

Vakuumstobri plazmas analīzēm ar 

antikoagulantu Li heparīnu; 4ml

Stobriņa izmērs 75x13 mm, korķīša krāsa zaļa. Gumijas 

aizbāznis iestrādāts padziļinājumā zaļa plastmasas apvalka 

vidū. Papīra uzlīme uzrakstiem, CE marķējums. Derīgums ne 

mazāk par 12 mēnešiem.

1.12

Vakuumstobriņi plazmas analīzēm ar 

antikoagulantu Li heparīnu un 

sadalošo gēlu 8 ml

Stobriņa izmērs 100x16 mm, korķīša krāsa zaļa. Gumijas 

aizbāznis iestrādāts padziļinājumā zaļa plastmasas apvalka 

vidū. Papīra uzlīme uzrakstiem, CE marķējums. Derīgums ne 

mazāk par 12 mēnešiem.

1.13

Vakuumstobriņi bez piedevām likvora 

analīzēm 6 ml

Stobriņa izmērs 100x13 mm, korķīša krāsa balta. Gumijas 

aizbāznis iestrādāts padziļinājumā balta plastmasas apvalka 

vidū. Papīra uzlīme uzrakstiem, CE marķējums. Derīgums ne 

mazāk par 12 mēnešiem

1.14

 Vakuumstobru adatas 20G 

(0,9mmx38mm) 

 Vakuumstobru adatas 20G (0,9mmx38mm), krāsu kodējums-

dzeltenas 

1.15

Vakuumstobru adatas 21G 

(0,8mmx38mm)

Vakuumstobru adatas 21G (0,8mmx38mm), krāsu kodējums-

zaļš

1.16

 Vakuumstobru adatas 22G 

(0,7mmx38mm) 

 Vakuumstobru adatas 22G (0,7mmx38mm), krāsu kodējums-

melns 

1.17 Vakuumstobru adatu turētājs  Vakuumstobru adatu turētājs 

1.18 Luer adapteri Luer adapteri

1.19

Vienreizējās lietošanas vakuuma 

stobriņu turētāji 

ar Luera tipa adapteri adatas pievienošanai vairāku paraugu 

secīgai noņemšanai, CE marķējums

1.20

Vakuumstobru adatu turētājs ar 

adatu 21G un drošības sistēmu

Komplekts - vakuumstobru adatu turētājs ar adatu 21G un 

drošības sistēmu

