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Kiršnera stieples ar abpusēji asiem 

galiem

1.1. Diam 0.8mm garums 150mm gab. 400

1.2. Diam 1,0mm garums 150 mm gab. 800

1.1. Diam 1,0mm garums 200 mm gab. 500

1.2. Diam 1,2mm garums 225mm gab. 1000

1.1. Diam 1,2mm garums 200mm gab. 1000

1.2. Diam 1,5mm garums 200mm gab. 700

1.1. Diam 1,5mm garums 225mm gab. 800

1.2. Diam 1,6mm garums 300mm gab. 150

1.1. Diam 2,0mm garums 225mm gab. 100

1.2. Diam 2,0mm garums 300mm gab. 200

1.1. Diam 2,5mm garums 300mm gab. 50

1.2. Diam 3,0mm garums 150-300mm gab. 50

2 Kiršnera stieples vienu asu galu

2.1. Diam 1,0mm garums 300 mm gab. 500

2.2. Diam 1,2mm garums 300mm gab. 800

2.1. Diam 1,6mm garums 225mm gab. 300

2.2. Diam 1,6mm garums 300mm gab. 600

2.1. Diam 2,0mm garums 225mm gab. 700

2.2. Diam 2,0mm garums 300mm gab. 1000

2.1. Diam 2,5mm garums 300mm gab. 500

2.2. Diam 3,0mm garums 300mm gab. 50
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