Tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājums
cenu aptaujai
“Krūts dziedzeru lokalizācijas stīgu iegāde”

	

Nr.

	

Tehniskā specifikācija
	Plānotais daudzums (gab.)
uz 2 (diviem) gadiem
	Vienas stīgas cena EUR (bez PVN)
	Kopējā plānotā apjoma summa, EUR (bez PVN)
	Piezīmes

	1
	2
	3
	4
	5( 3*4)
	8

	
1.
	Divas savītas  stieples. 
Katra stieple veido savu enkuru ar īpaši asu galu, kas stabili noenkurojas audos bez dislokācijas. 
Kopējais enkuru izmērs ir 10mm x 5mm. 
Komplekts sastāv no: 
1) punkcijas kanula ar dziļuma marķējumiem, kas ir aprīkota ar ergonomisku rumbu, kas ļauj kanulai neslīdēt pat slapjos cimdos;
2) stīga ar diviem marķējumiem proksimālajā galā, kas norāda uz stīgas pareizo pozīciju manipulācijas laikā; 
3) stīgas fiksācijas ierīce.
Stīga ir paredzēta ievadīšanai gan USG, gan stereotakses kontrolē.
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