Cenu aptauja

Gaisa dzesētāju uzstādīšanas stacionāra "Gaiļezers" divās kompresoru telpās
Pakalpojuma apjoms 
Divu gaisa dzesēšanas iekārtu uzstādīšana stacionāra “Gaiļezers”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, kompresoru telpās:
1. Operāciju bloka kompresoru telpā vismaz 13kW jaudas dzesēšanas iekārtas uzstādīšana;

2. 1. korpusa kompresoru telpā vismaz 10kW jaudas dzesēšanas iekārtas uzstādīšana.

Iekārtu pilno tehnisko specifikāciju un darbu apjomu skatīt tehniskā specifikācijas-finanšu piedāvājuma formā (pielikums Nr.2).
Prasības pretendentiem: 
1. Ne mazāk kā 3 gadu pieredze līdzvērtīgu darbu izpildē, ko apliecina pretendenta pieredzes saraksts par vismaz 5 līdzvērtīgu darbu veikšanu.
2. Pretendentam izsniegts būvprakses sertifikāts par tiesībām veikt ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu montāžas darbus (tiek pārbaudīts caur bis.gov.lv).
3. Nodrošināt uzstādīto sistēmas elementu darbības garantiju 2 gadu periodā.
4. Darbu izpildes termiņš - 6 nedēļas kopš līguma parakstīšanas brīža.
Iesniedzamie dokumenti:

1. Pieteikuma forma (pielikums Nr.1);
2. Finanšu piedāvājums (pielikums Nr.2);
3. Pretendenta pieredzes saraksts (pielikums Nr.3).
Objekta apskate: ieteicama.
Paredzētā līguma apjoms: līdz 9999.00 euro bez PVN
Pakalpojuma sniegšanas termiņš: 6 nedēļas kopš līguma parakstīšanas brīža, plus 2 gadu garantijas periods  no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža.
Kontaktpersona: Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu nodaļas vadītājas Vilmārs Liepiņš, tālr. 29485596.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Iepirkumu daļā elektroniski, e-pasta adrese: iepirkumi@aslimnica.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2023. gada 3. aprīlis, plkst. 13:00.
