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Cenu aptaujas
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CENU APTAUJA
Mobilo tualešu un izlietņu piegāde SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitāte” stacionāriem

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk tekstā – RAKUS) stacionāriem ārkārtas situācijā, piemēram kanalizācijas, ūdensvada plīsuma gadījumā, var rasties nepieciešamība uzstādīt mobilās tualetes un izlietnes, lai īslaicīgi, uz ārkārtas situācijas novēršanas laiku nodrošinātu ar tām stacionāra personālu un pacientus.
Mobilo tualešu un izlietņu piegāde var tikt īstenota uz viesiem RAKUS stacionāriem: 
· Stacionārs „Gaiļezers” Hipokrāta ielā 2, Rīgā;
· Stacionārs „Latvijas Onkoloģijas centrs” Hipokrāta ielā 4, Rīgā;
· Stacionārs „Biķernieki” Lielvārdes ielā 68, Rīgā;
· Stacionārs „Latvijas Infektoloģijas centrs” Linezera ielā 3, Rīgā;
· Stacionārs „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” „Upeslejās”, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā;
· Stacionārs “Jugla”, Juglas ielā 20, Rīgā;
· Patoloģijas centrs Hipokrāta ielā 2, Rīgā.

Nomā paredzamais inventārs:
	Nr. p.k.
	Nosaukums
	Minimālais aprīkojums

	1.
	Tualetes kabīne
	· Tualetes pods
· Tualetes bākas apjoms – vismaz 230 litri
· Tualetes papīra turētājs
· Durvis slēdzamas no iekšpuse (durvis vaļā/ciet indikators)

	2.
	Tualetes kabīne cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (cilvēkiem ratiņ krēslos)
	· Tualetes pods
· Tualetes bākas apjoms – vismaz 230 litri
· Tualetes papīra turētājs
· Durvis slēdzamas no iekšpuse (durvis vaļā/ciet indikators)
· Plata ieeja un zems slieksnis (ērtai iebraukšanai ar ratiem)
· Margas

	3.
	Pisuārs
	· Paredzēts vienlaicīgi vismaz 3 lietotājiem
· Notekūdeņu tvertnes tilpums paredzēts vismaz 1200 lietojumu reizēm

	4.
	Āra izlietne
	· Paredzēta vienlaicīgi vismaz 2 lietotājiem
· Tilpums tīrā ūdens rezervuāram – vismaz 160 litri
· Notekūdeņu tvertnes tilpums



Ja nomas ilgums pārsniedz 1 diennakti, Pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt nomātā inventāra apkalpošanu, ne biežāk par 2 reizēm diennaktī, kas sevī iekļauj:

	Nr. p.k.
	Nosaukums
	Minimālie inventāra apkalpošanas darbi

	1.
	Tualetes kabīne
	· Rezervuāra atsūknēšana
· Kabīnes sanitārā apstrāde
· Bākas piepildīšanu ar ķīmisko sastāvu (smakas likvidētāju)

	2.
	Tualetes kabīne cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (cilvēkiem ratiņ krēslos)
	· Rezervuāra atsūknēšana
· Kabīnes sanitārā apstrāde
· Bākas piepildīšanu ar ķīmisko sastāvu (smakas likvidētāju)

	3.
	Pisuārs
	· Rezervuāra atsūknēšana
· Pisuāra sanitārā apstrāde
· Bākas piepildīšanu ar ķīmisko sastāvu (smakas likvidētāju)

	4.
	Āra izlietne
	· Notekūdeņu rezervuāra atsūknēšana
· Izlietnes sanitārā apstrāde
· Tīrā ūdens rezervuāra piepildīšana




	Nr. p.k.
	Nosaukums
	[bookmark: _Hlk132388208]Maksimālais uz vienu adresi vienlaicīgi pasūtamā inventāra skaits

	1.
	Tualetes kabīne
	6

	2.
	Tualetes kabīne cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (cilvēkiem ratiņ krēslos)
	2

	3.
	Pisuārs
	2

	4.
	Āra izlietne
	4




[bookmark: _Hlk132377531]Inventāra pasūtīšanas iespējas  jāspēj nodrošināt 24/7, bet piegāde jānodrošina ne ilgāk kā 9 stundās. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, norāda stundu skaitu, kurā garantēti spēs nodrošināt pasūtītā inventāra piegādi.




Sagatavotājs:
Irīna Rutkovska, 28279371
irina.rutkovska@aslimnica.lv
[bookmark: _GoBack]

