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	Veicamie darbi 
	1.esošās sistēmas Qantec  revīzija
 2.novērst visus bojājumus, atjaunot visas sistēmas darbību
 3.pieslēgt papildus jaunus izsaukuma pogas.
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Skaits.
	20 jaunas izsaukuma pogas

	Dokumentācija
	· Ar Pasūtītāju saskaņota izpildes dokumentācija.

	
	· 

	Darbu izpildes termiņš.
	Darbs ir sadalīts divos posmos. Par katru tiks iesniegta atsevišķa tāme.
  Pirmais posms, sistēmas revīzija -nepieciešamo komponenšu saraksts.  Visu defektu novēršana.
   Otrais posms, papildus jaunu izsaukuma punktu ierīkošana.



Pretendentam ir jāiesniedz tāme, kurā ietverti visi materiāli, iekārtas un darbi, lai nodrošinātu tehniskajā specifikācijā definēto darbu izpildi.
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