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	1
	Lavāžas trauciņi / Ģļotu aspirācijas trauciņi
	



	1.
	Ģļotu aspirācijas trauciņš, tilpums 100 ml gab

	1.1.
	Vienreizējas lietošanas, sterili iepakoti

	1.2.
	CE marķējums saskaņā ar 93/42/EEK Medicīnas ierīču direktīvu un klasificēts kā IIa klases medicīnas ierīce

	1.3.
	Ražots saskaņā ar ISO 13485 kvalitātes vadības sistēmas standartu

	1.4.
	Derīguma termiņš vismaz 5 gadi



	
Lūdzu cenu piedāvājumu apjomam 700 gb.



	

	



