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Cenu aptauja
“Diagnostiskās radioloģijas individuālo aizsarglīdzekļu pret jonizējošo starojumu pārbaudes veikšana”
Tehniskā specifikācija- finanšu piedāvājums.

1. Pretendentam ir jāiesniedz sekojoši dokumenti:
1.1  
2. 
3. 
4. 
5. 
finanšu piedāvājums, 
1.2. [bookmark: _GoBack] akreditācijas apliecību, ko izsniedz Valsts aģentūra “”Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojs” vai cita Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas institūcija. Akreditācijas sfēra: Individuālo aizsarglīdzekļu pārbaudes (svina ekvivalenta testēšana);
1.3. Radiācijas Drošības centra izsniegto reģistrācijas apliecību darbam ar jonizējošā starojumu avotiem.
2. Pārbaudes veic pēc Pasūtītāja pieprasījuma divpadsmit mēnešu laikā;
3. Visas izmaksas ir jāiekļauj cenā par vienu pārbaudi. Pārbaužu apjoms ir orientējošs un Pasūtītājs ir tiesīgs izmainīt noteikto pārbaužu skaitu, nepārsniedzot kopējo līguma summu.
4. Pārbaude ietver aizsarglīdzekļa svina ekvivalenta un starojuma pavājināšanās koeficienta noteikšanu, kā arī pārbaudi pret materiāla mehāniskiem bojājumiem rentgena starojuma kontrolē;
5. Testēšanas protokoli jāizsniedz 5 darba dienu laikā, pēc darbu veikšanas.
6. Pārbaudes jāveic sekojošā apjomā:
	Nr. 
	Aizsarglīdzekļa veids
	Plānotais pārbaužu skaits

	1
	Aizsargpriekšauts (lielais)
	40

	2
	Aizsargtērps - veste
	73

	3
	Aizsargtērps – svārki
	73

	4
	Vairogdziedzera aizsargs
	105

	5
	Aizsargbrilles
	60

	6
	Pacientu aizsarglīdzeklis, kuru laukums ir līdz 60 x 60 cm
	35

	7
	Aizsargcepure
	5

	8
	Halāts 2 daļas
	5

	
	KOPĀ (skaits):
	396








FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

	Nr. 
	Aizsarglīdzekļa veids
	Plānotais pārbaužu skaits
	Cena par vienu gab., EUR bez PVN
	Cena par visiem gab., EUR bez PVN

	1
	Aizsargpriekšauts (lielais)
	40
	
	

	2
	Aizsargtērps - veste
	73
	
	

	3
	Aizsargtērps – svārki
	73
	
	

	4
	Vairogdziedzera aizsargs
	105
	
	

	5
	Aizsargbrilles
	60
	
	

	6
	Pacientu aizsarglīdzeklis, kuru laukums ir līdz 60 x 60 cm
	35
	
	

	7
	Aizsargcepure
	5
	
	

	8
	Halāts 2 daļas
	5
	
	

	
	KOPĀ (skaits):	
	396
	Kopā summa, EUR bez PVN
	

	
	
	
	Kopā summa, EUR ar  PVN
	





2

