 Tehniskā specifikācija
Māsu izsaukuma sistēmas ,,Schneider Medi Opt” remonts Gerontoloģijas nodaļā stacionārā ,,Biķernieki” Lielvārdes ielā 68.
                                                                                                                
	Apraksts
	Māsu izsaukuma sistēmas ,,Schneider MediOpt” remonts.


	Veicamie darbi 
	Novērst visus defektus, nomainīt bojātās izsaukuma pogas un izsaukuma pagarinātājus.
 

	Izsaukuma pogu  skaits palātās.
	70 izsaukuma taustiņš + rozete ar pagarinātāju.
No tiem 15 bojāti.


	Izsaukuma pogas WC
	19  izsaukuma pogas

	Centrālais informācijas panelis
	-2 gab.

	Koridora displejs
	- 2 gab.

	Palātu lampas
	-27 gab



Pretendentam ir jāiesniedz tāme, kurā ietverti visi materiāli, iekārtas un darbi, lai nodrošinātu tehniskajā specifikācijā definēto darbu izpildi.
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