
Tehniskā specifikācija

Apmācību trenažiera “Datorizētā elpceļu simulācijas sistēma” piegāde

Vispārējs apraksts: Elpceļu nodrošināšanas virtuālais trenažieris dažādu elpceļu nodrošināšanas metožu scenāriju un situāciju apgūšanai, kā arī elpceļu anatomijas un sanācijas bronhoskopijas praktiskai apguvei simulētā vidē.
Minimālās tehniskās prasības: 
1. Planšete 12,4 collas ar nepieciešamo programmatūru (programmatūras, scenāriju atjauninājumi un pilnveidojumi iekļauti cenā – veic attālināti);
2. Bronhoskops:
2.1. Kustīgā gala kontroles svira
2.2. Pieskāriena sadursmes atgriezeniskās saites simulators
2.3. Bluetooth 5.0 pārraidītājs
2.4. USB C tips
2.5. Baterijas kapacitāte 340mAh
3. Pacienta(elpceļu) datorizētās (robotizētās) simulācijas iekārta:
3.1. Lāzera kustības detektors
3.2. Bluetooth 5.0 pārraidītājs
3.3. USB C tips
3.4. Baterijas kapacitāte 2500mAh
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 10 darba dienu laikā no publicēšanas
[bookmark: _GoBack]Piegādes laiks: 1 mēneša laikā no līguma noslēgšanas dienas
Kvalifikācijas prasības pakalpojuma sniedzējam: 
Pakalpojuma izstrādi var veikt jebkura juridiska persona, personālsabiedrība vai fiziska persona – saimnieciskās darbības veicējs vai individuālais komersants, vai arī minēto personu apvienība jebkurā kombinācijā, kuri spēj un ir tiesīgi sniegt pakalpojumu. 
Pretendents iesniedz brīvas formas apliecinājumu par to, ka pretendentam ir pieredze un pretendenta rīcībā ir pietiekoši resursi (gan tehniskie, gan cilvēkresursi) Pakalpojuma savlaicīgai un kvalitatīvai izpildei.
Kontaktinformācija: Anita Stirāne, “Aslimnīcas Mācību centrs” Izglītības un tālākizglītības projektu vadītāja, mobilais tālrunis 29528979

