INFORMĀCIJA PAR CENU APTAUJAS 1.DAĻU

Gāzu balonu un balonu ratu iegāde Invazīvas radioloģijas nodaļai stacionārā “Gaiļezers”

Gāzu Tehniskā specifikācija – Iegādes pieteikums:
Veikt Argona un Hēlija gāzu balonu piegādi atbilstoši norādēm:

	Prece:
	Apraksts:
	Skaits:

	Argona gāzes balons
	
	

	
	Gāzes tīrība nav mazāk par 99,998%;
	

	
	Apjoms 50L;
	

	
	Spiediens nav mazāk par 300 Bar;
	

	
	Cieto daļiņu izmērs mazāk par 5µm;
	

	
	Savienojumam jāatbilst ISO5145 No.30;
	

	
	
	6 gab.

	

	Hēlija gāzes balons
	
	

	
	Gāzes tīrība nav mazāk par 99,995%;
	

	
	Apjoms nav mazāk par 50L;
	

	
	Spiediens nav mazāk par 300 Bar;
	

	
	Cieto daļiņu izmērs mazāk par 5µm;
	

	
	Savienojumam jāatbilst ISO5145 No.30;
	

	
	
	2 gab.



Piegādātām precēm ir jābūt jaunām un atbilstošām specifikācijai. Precei jābūt piegādātai pasūtītāja noliktavā līdz 2023.gada 22.septembrim ieskaitot. Preču piegādi veikt atbilstoši cenu aptaujas pievienotajiem pielikumiem.
[bookmark: _GoBack]Prece iegādes cenai jāiekļauj visas piegādes, savākšanas un balonu izmantošanas nomas izmaksas, kā arī instruktāžas izmaksas (instruktāžas datums tiks saskaņots atsevišķi). 
Piegādātājam jāveic Pasūtītāja noteiktiem darbiniekiem instruktāžu Pasūtītāja telpās par augstspiediena gāzu balonu izmantošanu un pievienošanu iekštelpās izsniedzot Pasūtītājam par to apmācības apliecību rakstiskā formā līdz 2023.gada 22.septembrim ieskaitot.


