INFORMĀCIJA PAR CENU APTAUJAS 1.DAĻU

Medicīnas tīrības saspiestā gaisa sistēmas divu kompresoru FINI BK-119 un DONALDSON filtru apkope stacionārā “Biķernieki”

[bookmark: _GoBack]Darbu Tehniskā specifikācija – Darba pieteikums:
Veikt medicīnas sistēmas saspiestā gaisa kompresoru FINI BK-119 apkopi atbilstoši nostrādāto stundu grafikam pēc ražotāja norādēm:
	FINI BK-119 (2 gab.) – 1 gada intervāls;
Rezerves daļām ir jābūt oriģinālām un atbilstošām kompresoram. Kompresora apkopi drīkst veikt tikai sertificēts augstspiediena iekārtu servisa darbu pārstāvis. Darbus veikt atbilstoši cenu aptaujas pievienotajiem pielikumiem.
Pirms piedāvājuma iesniegšanas vēlams veikt objekta apsekošanu, lai novērtētu darbu apjomu.
Darbu uzsākšana nekavējoties, izpildes termiņš 2 nedēļas.



