INFORMĀCIJA PAR CENU APTAUJAS 2.DAĻU

Gāzu balonu un balonu ratu iegāde Invazīvas radioloģijas nodaļai stacionārā “Gaiļezers”

Preces Tehniskā specifikācija – Iegādes pieteikums:
Veikt gāzu balonu 2x ratu piegādi atbilstoši norādēm:
	
	Prece:
	Apraksts:
	Skaits:

	Rati balonu pārvietošanai
	
	

	
	Paredzētie 2x 50 litru gāzu balonu transportēšanai;
	

	
	Aprīkoti ar divām ķēdēm 2x 50 litru katra balona stiprināšanai;
	

	
	Ratu riteņi ir pildītie un bez gaisa izmantošanas; 
	

	
	Ratu rokturi ir atlocīti atmuguriski;
	

	
	Ratu platums jābūt mazāk par 900 mm;
	

	
	
	2 GAB.
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