Cenu aptauja

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
           
Elektroapgādes sistēmu apkalpošana un avārijas dienestu pakalpojumi
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāros


Pasūtītājam nepieciešams:
1. RAKUS elektriķu apmācības pēc pieprasījuma, šādās jomās (var vienoties arī par citām aktuālām tēmām):
a. ievads elektrības automātikas darbībā
b. automātikas apkope un remonts
c. kā rīkoties elektrības apgādes avāriju gadījumā?
2. Telefoniskas konsultācijas 24/7 avārijas gadījumos, kur konsultāciju ietvaros tiek sniegta šāds atbalsts:
a. kā veikt pārslēgumus un novērst automātikas bojājumus.
3. Avārijas izsaukumu apkalpošana, kas ietver:
a. ierašanos uz vietas objektā ne ilgāk kā:
i. 30  minūtēs Rīgas teritorijā;
ii. 60 minūtēs Ropažu novada teritorijā;
b. nepieciešamo remonta darbu un/vai konsultāciju sniegšanu;
c. ja bojājumus iespējams novērst uzreiz – tad materiālu izmaksas saskaņo uz vietas līgumā norādītā kontaktpersona;
d. ja bojājumu novēršanai ir nepieciešama materiālu piegāde – saskaņo ar līguma kontaktpersonu materiālu cenu un bojājuma novēršanas laiku;
4. Ikmēneša vizuālās pārbaudes transformatoru apakšstaciju sadalēm, kas ietver šādus veicamos darbus:
a. transformatoru apakšstacijas tehniskais stāvoklis;
b. automātikas un releju tehniskais stāvoklis.

Pakalpojuma izpildes vietas:
 Stacionārs “Gaiļezers” – Hipokrāta iela 2, Rīgā (sadalņu skaits 4)
 Patoloģijas centrs – Hipokrāta iela 2, Rīga (sadalņu skaits (nav);
 Stacionārs “Latvijas Onkoloģijas centrs” – Hipokrāta iela 4, Rīgā (sadalņu skaits 1);
 Stacionārs “Biķernieki” - Lielvārdes iela 68, Rīgā (sadalņu skaits 1);
 Stacionārs “Latvijas Infektoloģijas centrs” -  Linezera iela 3, Rīgā (sadalņu skaits 1);
 Stacionārs “ Tuberkulozes un plaušu slimību cents” - Stopiņu novads, Upeslejas (sadalņu skaits 1);
 Aptiekas loģistikas ēka – Hipokrāta iela 2, Rīga (nav . pieslēgta TP-1409).

Apmaksas kārtība:
Par saņemtajiem pakalpojumiem samaksa tiek veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas. Rēķins iesniedzams pēc pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, to nosūtot uz e-pasta adresi: rekini@aslimnica.lv. 



Prasības pretendentiem:
1. Pakalpojuma sniedzējs ir juridiska persona, kuras rīcībā ir tehniski kompetents personāls un nepieciešamais aprīkojums;
2. Pakalpojuma sniedzējam ir jābūt sertificētam elektroapgādes apmācību un lietošanas speciālistam; 
3. Pretendentam jābūt darba pieredzei ar transformatoru apakšstaciju sadaļu automātiku;
4. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei. 

 Iesniedzamie dokumenti:
1. Pretendenta pieteikums (1.pielikums);
2. Akreditēts sertifikāts;
3. Pieredze apraksts (2.pielikums);
4. Pakalpojuma izmaksu tāme – piedāvājums (3.pielikums).

Darbu veikšanas termiņš: 24 mēneši vai līdz līguma summas iztērēšanai 

Objektu apskate obligāta, par laiku vienojoties.
Kontaktpersona: Tehniskā atbalsta daļas vadītājs G.Blumbahs – tel. 20266064

Piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritēriji:
Par uzvarētāju tiks atzīts pretendents, kurš būs iesniedzis  nolikumā noteiktām prasībām atbilstošu piedāvājumu un piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu – piedāvājumu ar viszemāko cenu pakalpojuma sniegšanai.

Līgums tiek slēgts uz 24 mēnešiem, līguma summa 9 999 EUR – vai, kurš no iepriekš norādītajiem iestājas pirmais.

Pretendentu piedāvājumi, kuriem uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir konstatējamas neizpildītas saistības nodokļu jomā, tiks izslēgti no tālākas dalības cenu aptaujā.


Piedāvājuma iesniegšanas vieta:
Uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi Elektroapgādes sistēmu apkalpošana un avārijas dienestu pakalpojumi SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāros.

