
Tehniskā specifikācija

[bookmark: _Hlk143613183][bookmark: _Hlk143612824]Roku higiēnas mācību stacijas un piederumu piegāde

Vispārējs apraksts: Divu roku higiēnas mācību staciju ar integrētu UV gaismas sistēmu roku higiēnas kontrolei un UV losjona piegāde.
Minimālās tehniskās prasības: 
Higiēnas mācību stacija:
Mobila
Profesionāla, UV gaismas tehnoloģijā balstīta mikrobu identificēšanas ierīce kontroles higiēnas apmācībām
Digitāls displejs rezultāta tūlītējai uzrādīšanai un novērtēšanai

UV losjons:
hipoalerģisks, roku mazgāšanas losjons
satur mikroskopiskas UV atsārtojošas daļiņas
500 ml

Skaits:
Higiēnas mācību stacijas – 2 gab.
[bookmark: _GoBack]UV losjons – 6 gab ar iespēju nodrošināt papildu piegādi pēc nepieciešamības 12 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas.

Piegādes laiks: 1 mēneša laikā no līguma noslēgšanas dienas
Kvalifikācijas prasības pakalpojuma sniedzējam: 
Pakalpojuma izstrādi var veikt jebkura juridiska persona, personālsabiedrība vai fiziska persona – saimnieciskās darbības veicējs vai individuālais komersants, vai arī minēto personu apvienība jebkurā kombinācijā, kuri spēj un ir tiesīgi sniegt pakalpojumu. 
Pretendents iesniedz brīvas formas apliecinājumu par to, ka pretendentam ir pieredze un pretendenta rīcībā ir pietiekoši resursi (gan tehniskie, gan cilvēkresursi) Pakalpojuma savlaicīgai un kvalitatīvai izpildei.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 10 darba dienu laikā no publicēšanas
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: 
Piedāvājumi cenu aptaujai jāsniedz Iepirkumu daļā elektroniski, e-pasta adrese: iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi Cenu aptauja “Roku higiēnas mācību stacijas un piederumu piegāde”.
Kontaktinformācija: Anita Stirāne, “Aslimnīcas Mācību centrs” Izglītības un tālākizglītības projektu vadītāja, mobilais tālrunis 29528979

