Cenu aptauja

Siltumtehniķa pakalpojuma nodrošina stacionārā “Gaiļezers”

[bookmark: _Hlk17366089]Pakalpojuma apjoms 
Pasūtītājam nepieciešams pakalpojums, kurš nodrošinās siltumapgādes sistēmu darbības nepārtrauktību. 

Prasības pretendentiem: 
1. Pretendentam jāspēj veikt:
· siltumapgādes sistēmu uzraudzība un monitorēšna;
· automātikas iestatīšana;
· radiatoru atgaisošana;
· sistēmu uzpildīšana / sistēmu nolaišana;
· pasūtītāja informēšana par iespējamiem problēmgadījumiem.


2. Pretendentam ir jābūt pieredzei šādu pakalpojumu sniegšanā, ko pierāda ar pieredzes aprakstu brīvā formā un atbilstošo izglītību apliecinošs dokuments;


Iesniedzamie dokumenti:
1. Pieteikuma forma (pielikums Nr.2);
2. Tehniskā specifikācija-finanšu piedāvājums (pielikums Nr.1);
Pakalpojuma sniegšanas termiņi: 2023.gada 20. oktobra – 20. aprīlis (apkures sezona)

Kontaktpersona: 
Tehniskās atbalsta nodaļas vadītājs Gatis Blumbahs , tālr. 20266064

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: 
Nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi iepirkumi@aslimnica.lv

[bookmark: _GoBack]Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2023. gada 19. oktobris plkst.12:00



