Torakālās drenas un materiāli
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	Vienību skaits

	1.
	PVC torokālie katetri: taisni vai taisnā leņķī. Caurspīdīgs termosensitīvs PVC katetrs - taisna vai leņķa izvēle. Sterili, vienreizlietojami. Biosaderīgs. RTG līnija palīdz precīzi noteikt pozicionēšanu, katetra dziļuma atzīmes ar soli 2 cm. Eliptiskas gludas sānu acis un atvērts distālais gals samazina oklūziju un veicina šķidruma izvadīšanu. Konusveida zils savienotāja vāciņš, kuru var apgriezt, lai izveidotu piltuvveida savienotāj galu.  Aprīkots ar bi-konisku adapteri savienošanai ar krūškurvja drenāžas sistēmām. izmēri no 16 līdz 40 CH. Garums 45 cm.
	

	1.1.
	CH 20 Ø 6,6 mm
	400

	1.2.
	CH 24 Ø 8,0 mm
	400

	1.3.
	CH 28 Ø 9,3 mm
	300

	2.
	Troakāra katetri — ass gals. Sterili, vienreizlietojami. Caurspīdīgs termosensitīvs PVC katetrs virs precīza metāla troakāra. Slēgts gals, lai samazinātu nejaušas plaušu punkcijas risku. Biosaderīgs PVC katetrs. RTG līnija palīdz precīzi noteikt pozicionēšanu, katetra dziļuma atzīmes ar soli 2 cm. Gludas sānu acis un atvērts distālais gals. Integrēts piltuvveida savienotāj gals. Divas gludas drenāžas acis. Atvērts distālais gals ar atraumatisku asu galu. Izmēri no CH 16 līdz 32.
	

	2.1.
	                       CH 20 Ø 6,6 mm, garums 42 cm
	60

	2.2.
	                       CH 24 Ø 8,0 mm, garums 42 cm
	200

	2.3.
	                       CH 28 Ø 9,3 mm, garums 42 cm
	200

	3.
	Universālais konektors ¼ - ¼; CH 24-36
	50


