INFORMĀCIJA PAR CENU APTAUJU
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Djuara ar pumpi Tehniskā specifikācija – Iegādes pieteikums:
Veikt djuara ar pumpi piegādi atbilstoši norādēm:

	Prece:
	Apraksts:
	Skaits:

	Djuars
	
	

	
	Šķidrā slāpekļa ietilpība 20L;
	

	
	Nokomplektēts ar noņemamo vāku iztvaikošanas mazināšanai;
	

	
	Statistiskas iztvaikošanas ātrums <0.2 litriem/dienā;
	

	
	Paredzēts šķidrā slāpekļa glabāšanai;
	

	
	Paredzēts zemo temperatūru noturībai > -200°C;
	

	
	Nokomplektēts ar drošības vārstu;
	

	
	Nokomplektēts ar pumpi, kas aprīkots ar ventili, spiediena monometru un drošības vārstu;
	

	
	Atbilst MDD 93/42/EEC;
	

	
	Ieliekams pārvietošanas platformā/turētāja uz riteņiem;
	

	
	
	1 gab.




Piegādātām precēm ir jābūt jaunām un atbilstošām specifikācijai. Precei jābūt piegādātai pasūtītāja noliktavā. Preču piegādi veikt atbilstoši cenu aptaujas pievienotajiem pielikumiem.
Prece iegādes cenai jāiekļauj visas izmaksas iekļaujot preces piegādi. Piegādātas preces garantijas termiņš ir jābūt ne mazāk par 24 mēnešiem.

