[bookmark: _Hlk140652559] Tehniskā specifikācija
Videonovērošanas ierīkošana  Toksikoloģijas un sepses nodaļā stacionārā ,,Gaiļezers” Hipokrāta ielā 2
                                                                                                                
	
	

	
	

	Apraksts
	1. Ar videonovērošanas kamerām  aprīkot astoņas palātas un uzstādīt piecus videonovērošanas monitorus.
Novērošana trīs māsu posteņos.

2.   13 videokameras pieslēgt pie vienas ierakstu iekārtas. Četri monitori, pa diviem katrā māsu postenī.
     Divas videokameras pieslēgt pie otras ieraksta iekārtas, viens monitors.
    (pielikums Nr.3)

	Veicamie darbi 
	· Veikt kabeļa trases plānošanu;
· Demontēt vecās videokameras ,monitorus un instalācijas vadus;
· Nodrošināt kabeļu izbūves darbus;
· Uzstādīt jaunās videokameras un monitorus.
· Nodrošināt visus materiālus  iekārtas un licenses, kas nepieciešamas darba izpildei.
· Visi darbi jāveic saskaņojot ar pasūtītāju. 
· Daļu no darbiem būs jāveic ārpus darba laika, lai netiktu traucēts ārstniecības process.
· 

	Ieraksta iekārtas 
	2 gab. bez ieraksta iespējas .

	Videokameras
	15 gab. ar izšķirtspēju 4 Mp.
Videonovērošana bez ieraksta.
Videokameru izvietojumu saskaņot ar personālu.
Monitorā jāredz visas gultas kas atrodas palātā.

	Kabeļu skaits
	[bookmark: _GoBack] Datu kabelis Cat5  600 m


	Monitori no 23”
	5 gabali.

	Kabeļu montāžas veids
	Virs piekaramajiem griestiem.
Ja nepieciešams uz sienām 20mmx10mm  kabeļu kanālos.
.

	Dokumentācija
	· Ar Pasūtītāju saskaņots komunikācijas kabeļu projekts. 

	Darbu izpildes termiņš
	14 (četrpadsmit) dienas no brīža, kad Pretendents ir noteikts par cenu aptaujas uzvarētāju un rakstiski (e-pastā) izteikts lūgums par darbu uzsākšanu.



  Pretendentam ir jāiesniedz tāme, kurā ietverti visi materiāli, iekārtas, licenses  un darbi, lai nodrošinātu tehniskajā specifikācijā definēto darbu izpildi.
Daļu no darbiem būs jāveic ārpus darba laika, lai netiktu traucēts ārstniecības process.
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