INFORMĀCIJA PAR CENU APTAUJAS 2.DAĻU

Gāzu balonu un balonu stiprinājumu iegāde Invazīvas radioloģijas nodaļai stacionārā “Gaiļezers”

Preces Tehniskā specifikācija – Iegādes pieteikums:
Veikt gāzu balonu stiprinājumu piegādi atbilstoši norādēm:
	
	Prece:
	Apraksts:
	Skaits:

	Rati balonu pārvietošanai
	
	

	
	Aprīkoti ķēdi 1x 50 litru gāzu balonu stiprināšanai pie sienas;
	

	
	Paredzēti stiprināšanai pie sienas, kas nodrošinātu pilnu 50L 300Bar uzpildīta balona fiksāciju un stabilitāti;
	

	
	Gan stiprinājumam, gan stiprinājuma ķēdei ir jābūt izgatavotai no nerūsējošā vai cinkota tērauda.
	

	
	
	4 GAB.
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