INFORMĀCIJA PAR CENU APTAUJU

Medicīnas tīrības saspiestā gaisa sistēmas divu kompresoru ATLAS COPCO GA18, divu absorbcijas gaisa žāvētāju ATLAS COPCO MED35 un divu freona gaisa žāvētāju ATLAS COPCO FX7 apkope stacionārā “Gaiļezers”

Darbu Tehniskā specifikācija – Darba pieteikums:
Veikt medicīnas saspiestā gaisa kompresoru ATLAS COPCO GA18, divu absorbcijas gaisa žāvētāju ATLAS COPCO MED35 un freona gaisa žāvētāju ATLAS COPCO FX7 apkopi atbilstoši nostrādāto stundu grafikam pēc ražotāja norādēm:
	ATLAS COPCO GA18– 8000h intervāls (B apkope);
	ATLAS COPCO GA18 – 4000h intervāls (A apkope);
	ATLAS COPCO MED35 – A apkope (2 gab.);
	ATLAS COPCO FX7 (2 gab.);
Rezerves daļām ir jābūt oriģinālām un atbilstošām kompresoram. Kompresora apkopi drīkst veikt tikai ražotāja grupas sertificēts servisa darbu pārstāvis. Darbus veikt atbilstoši cenu aptaujas pievienotajiem pielikumiem.
Pirms piedāvājuma iesniegšanas vēlams veikt objekta apsekošanu, lai novērtētu darbu apjomu.
Darbu uzsākšana nekavējoties, izpildes termiņš 2 nedēļas.
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