INFORMĀCIJA PAR CENU APTAUJAS

Slāpekļa pārnēsājama balona  iegāde Ambulatorai nodaļai stacionārā “Latvijas Onkoloģijas centrs”

Pārnēsājama balona Tehniskā specifikācija – Iegādes pieteikums:
Veikt pārnēsājama/-o balona/-u piegādi atbilstoši norādēm: Tehniskajā un finanšu piedāvājumā norādītajiem daudzumiem ir informatīva nozīme. Pasūtītājs līguma ietvaros pasūtījumus veiks nepieciešamajā daudzumā, ņemot vērā kopējo līguma summu.
[bookmark: _GoBack]Cenu aptaujas rezultātā tiks slēgts līgums par kopējo summu līdz 1499 EUR bez PVN. 
CA dalībniekam piedāvājumā jānorāda vienas vienības cena EUR bez PVN. Norādītās vienas vienības cenas ir tikai vērtējamās cenas un tiks izmantotas dalībnieku finanšu piedāvājumu savstarpējai salīdzināšanai. 

	Prece:
	Apraksts:
	Skaits:

	Slāpekļa pārnēsājamais balons
	
	

	
	Pārnēsājams, paredzēts darbam ar šķidro slāpekli
	

	
	Tilpums 500 ml;
	

	
	Statistiskā noturēšana līdz 24 stundām;
	

	
	Aukstumizolējoša josla ar nolūku pasargāt no apsaldēšanas turēšanas rokās laikā;
	

	
	Aprīkots ar drošības ventili
	

	
	Aprīkots ar dozatoru
	

	
	Komplektā statīvs balona novietošanai
	

	
	Komplektā smidzināšanas uzgaļi, tīrīšanas adapteris, konusa disks, kontaktzondes
	

	
	
	1 vai 2 gab.



Piegādātām precēm ir jābūt jaunām un atbilstošām specifikācijai. Preču piegādi veikt atbilstoši cenu aptaujas pievienotajiem pielikumiem.
Prece iegādes cenai jāiekļauj visas piegādes izmaksas. Preču garantijas laiks 24 mēneši.

