
Cenu aptauja

„Esošās videonovērošanas sistēmas modernizācija un paplašināšana”, stacionārā „Tuberkulozes un plaušu slimību Centrs”.

Darba uzdevums
  
Izpildītājs veic esošās videonovērošanas sistēmas modernizācija un paplašināšanas darbus “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”. 

Veic esošo videokameru demontāžas un montāžas darbus. Pasūtītāja videonovērošanas kameras uzstāda saskaņā ar Pasūtītāja norādīto shēmu. Pēc projekta pabeigšanas esošai videonovērošanas sistēmai jāstrādā ar nevainojamu funkcionalitāti.

Pretendents nodrošina:
1. Pasūtītāja 10 “HiLook” firmas videokameru uzstādīšanu;
2. video kameru administrēšanas un uzraudzības programmnodrošinājumu visai   
    videonovērošanas sistēmai;
3. video sistēmas instalācijas darbus;
4. uzstādīto videonovērošanas sistēmu pievienošanu esošajai sistēmai.

Lai ierobežotu nepiederošu personu fiziskās piekļuves iespēju videonovērošanas sistēmas komponentēm, kabeļus instalēt pa ēku ārsienām un jumtiem. Vietās, kur iespējama trešo personu fiziskā piekļuve kabeļiem, kabeļus instalēt gofrētajās caurulēs

[bookmark: _GoBack]Nepieciešamie kabeļi, savienojumi, montāžas materiāli utt., pilnīgai video sistēmas uzstādīšanai un savienojuma pievienošanai iekļauti kopējā piedāvātajā līgumcenā, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

Garantijas termiņš izpildītajiem darbiem un iekārtam nevar būt īsāks par 2 (diviem) gadiem no  
nodošanas ekspluatācijā akta apstiprināšanas.
Garantijas bojājumu novēršanai atvēlētais laiks: 24h (divdesmit četras stundas) laikā no 
bojājumu konstatēšanas brīža, Izpildītājam jāaizvieto bojāto tehnikas vienību ar funkcionāli 
līdzīgu. Pēc funkcionāli līdzīga materiāla uzstādīšanas, 10 (desmit) dienu laikā Izpildītājam 
jāveic garantijas bojājumu novēršanu. Garantijas remontdarbus jāveic nepārtraucot “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” apsardzes darbu izpildi. Ja iekārtu bojājums un nepieciešamā nomaiņa garantijas laikā nav garantijas gadījums, tad Izpildītājs uzsāk iekārtu remontu tikai pēc Tāmes saskaņošanu ar Pasūtītāju.

Apmaksas kārtība – ar pārskaitījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad parakstīts Pieņemšanas – nodošanas akts.

Pakalpojuma sniegšanas vietas:
Stacionārs “Tuberkulozes un plaušu slimību Centrs”, Ropažu novada Stopiņu pagasta, 
Upeslejās.


Prasības pretendentiem:
1. No darbu veikšanas sākuma līdz darbu pabeigšanai, pretendentam darbu izpilde jānodrošina, pieaicinot speciālistus paredzēto montāžas darbu veikšanā.
2. Pretendentam jābūt darba pieredzei pēdējos 2 gados līdzvērtīgu darbu veikšanā.
3. Izmantotie materiāli jāsaskaņo ar pasūtītāju.

Iesniedzamie dokumenti:
1. Pieteikuma forma;
2. Uzņēmuma reģistrācijas apliecība (apliecības kopija);
3. Finanšu piedāvājums.

Darbu veikšanas termiņš: (1) viens mēnesis no līguma slēgšanas brīža

Objektu apskate obligāta, par laiku vienojoties.
SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, Tehnisko sistēmu nodrošinājuma, drošības un transporta daļas vadītājs R.Liepiņš, tālr.  29106014.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi iepirkumi@aslimnica.lv
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