INFORMĀCIJA PAR CENU APTAUJU

Žāvētāju DONALDSON 0100 apkope stacionārā “Gaiļezers”

Darbu Tehniskā specifikācija – Darba pieteikums:
Veikt saspiestā gaisa žāvētāju DONALDSON 0100 apkopi atbilstoši nostrādāto stundu grafikam un signalizatora datiem (žāvēšanas kasetnes maiņa) pēc ražotāja norādēm:
	DONALDSON 0100  - s/n: W17496747/1. 
[bookmark: _GoBack]	DONALDSON 0100  - s/n: W17496747/2

Rezerves daļām ir jābūt oriģinālām un atbilstošām katram kompresoram. Kompresoru apkopi drīkst veikt tikai ražotāja sertificēts un pilnvarots servisa darbu pārstāvis garantijas laikā.  Darbus veikt atbilstoši cenu aptaujas pievienotajiem pielikumiem.
Pirms piedāvājuma iesniegšanas obligāti jāveic objekta apsekošana, lai novērtētu darbu apjomu.
Darbu uzsākšana nekavējoties, izpildes termiņš 2 nedēļas. 
