INFORMĀCIJA PAR CENU APTAUJU

Gāzu balonu iegāde Invazīvas radioloģijas nodaļai stacionārā “Gaiļezers”

Gāzu Tehniskā specifikācija – Iegādes pieteikums:
Veikt Argona un Hēlija gāzu balonu piegādi atbilstoši norādēm:

	Prece:
	Apraksts:
	Skaits:

	Argona gāzes balons
	
	

	
	Gāzes tīrība nav mazāk par 99,998%;
	

	
	Apjoms 50L;
	

	
	Spiediens nav mazāk par 300 Bar;
	

	
	Cieto daļiņu izmērs mazāk par 5µm;
	

	
	Savienojumam jāatbilst ISO5145 No.30;
	

	
	
	3 gab.

	

	Hēlija gāzes balons
	
	

	
	Gāzes tīrība nav mazāk par 99,995%;
	

	
	Apjoms nav mazāk par 50L;
	

	
	Spiediens nav mazāk par 300 Bar;
	

	
	Cieto daļiņu izmērs mazāk par 5µm;
	

	
	Savienojumam jāatbilst ISO5145 No.30;
	

	
	
	5 gab.



[bookmark: _GoBack]Piegādātām precēm ir jābūt jaunām un atbilstošām specifikācijai. Precei jābūt piegādātai pasūtītāja noliktavā līdz 2024.gada 12.augustam ieskaitot. 1x Argona un 1x Hēlija baloniem un līdz 2024.gada 30 augustam ieskaitot 4x Argona un 2x Hēlija baloniem. Preču piegādi veikt atbilstoši cenu aptaujas pievienotajiem pielikumiem.
Prece iegādes cenai jāiekļauj visas piegādes, savākšanas un balonu izmantošanas nomas izmaksas.

