Tehniskā specifikācija
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ēku Juglas ielā 20 energoaudits.
Darba apjoms
Energoaudits nepieciešams, lai iegūtu informāciju par visām uzņēmuma enerģijas patēriņa struktūrām, kurām nosaka skaitliskā izteiksmē rentablas enerģijas ietaupījuma iespējas, un kuras rezultātus apkopo uzņēmuma energoauditors (turmāk – energoauditors) sagatavotajā un izsniegtajā pārskatā.
Audita laikā jāveic kopējās uzņēmuma enerģijas patēriņa bilances analīze objektā, tehnoloģisko procesu analīze.
Energoaudits jāveic atbilstoši Energoefektivitātes likuma, Ministru kabineta noteikumu Nr.487 un ar to saistīto noteikumu prasībām. Energoaudita rezultātā ir jābūt iegūtai visai nepieciešamai informācijai, kas sniedzama atbildīgajai ministrijai saskaņā ar normatīviem – lielajam uzņēmumam.
Energoaudits jāveic sekojošām būvēm:

· būves kadastra apzīmējums 01001232075001, platība 6709,2 m2;
· būves kadastra apzīmējums 01001232075002, platība 14058,2 m2;
· būves kadastra apzīmējums 01001232075003, platība 106,1 m2;
· būves kadastra apzīmējums 01001232075004.
Prasības pretendentiem: 

1. Energoauditors ir juridiska persona, kuras rīcībā, atbilstoši MK noteikumiem Nr.487 „Uzņēmuma Energoaudita noteikumi”, ir tehniski kompetents personāls un aprīkojums.
2. Energoauditoram jābūt akreditētam nacionālajā aktreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem. 
3. Pretendentam jābūt darba pieredzei uzņēmuma energoaudita veikšanā - pēdējos 3 gados izstrādāti un Ekonomikas Ministrijā iesniegti vismaz 15 uzņēmuma energoauditi.
4. Jāveic uzņēmuma energoaudits un jāizstrādā energoaudita pārskats, kā arī jāizstrādā darba plāns energoefektivitātes uzlabošanai uzņēmumā.
5. Uzņēmuma energoaudita pārskatā ietvert informāciju, kas norādīta MK noteikumos Nr.487 ”Uzņēmu energoaudita noteikumi” 24.punktā.
6. Ēku apkures, karstā ūdens sagatavošanas, apgaismojuma, ventilācijas sistēmu un telpu kondicionēšanas sistēmu enerģijas patēriņu norāda gan absolūtajās mērvienībās, gan kā īpatnējo enerģijas patēriņu, kas attiecināms uz ēkas platību vai tilpumu.
7. Esošās situācijas raksturojumā detalizēti atspoguļot tās sistēmas un iekārtas, kurās paredzēts veikt energoefektivitātes pasākumus.
8. Uzņēmuma energoauditā, energoefektivitātes pasākumu rezultātā iegūto enerģijas patēriņa samazinājumu norāda absolūtajās mērvienībās, gan arī kā īpatnējo enerģijas patēriņa samazinājumu.
9. Identificēto energoefektivitātes pasākumu aprakstā norāda energoefektivitātes pasākumu īstenošanas rezultātā sasniedzamos rādītājus vai mērvienību.
10. Energoauditors energoaudita pārskatu 10 dienu laikā pēc to apstiprināšanas reģistrē Uzņēmuma energoaudita pārskatu reģistrā.
11. Informācija Pasūtītājam tiek sagatavota atbilstoši Energoefektivitātes likumam un MK noteikumiem Nr.487, kā arī saskaņā ar saistošajiem normatīvajiem aktiem.
Iesniedzamie dokumenti:

1. Pieteikuma forma (pielikums Nr.2);
2. Akreditācijas apliecinājums (sertifikāta kopija);

3. Pretendenta pieredzes saraksts (pielikums Nr.3) pēdējos 3 gados;
4. Finanšu piedāvājums;

5. Civiltiesiskās atbildības Apdrošināšanas polise;

6. Darbu izpildes grafiks no objekta nodošanas Darbu izpildei (pa nedēļām – 4 nedēļas no Objekta nodošanas).
Darbu veikšanas termiņš: 2024. gada oktobris/novembris.(4 nedēļas)
Objektu apskate obligāta, par laiku vienojoties.

Kontaktpersona: 

Elektroapgādes sistēmu inženieris Zigmārs Sproģis, zigmars.sprogis@aslimnica.lv, tālr. 29401600.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta:

Nosūtot uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi “SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ēku Juglas ielā 20 energoaudits”.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2024.gada 4.oktobris
