3.pielikums
Finanšu piedāvājums cenu aptaujā
“Pacientu pacelšanas un pozicionēšanas palīgierīces”
	Ar šo <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs>, iesniedzot finanšu piedāvājumu cenu aptaujai “Pacientu pacelšanas un pozicionēšanas palīgierīces”  piedāvā veikt “SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”  visa nepieciešamā piegādi, kas ietver visas izmaksas tādā apmērā, lai pilnībā nodrošinātu līguma izpildi saskaņā ar cenu aptaujā un saistošo normatīvo aktu prasībām, tai skaitā materiālu izmaksas, transporta izmaksas, darbinieku algas, normatīvajos aktos noteiktās darba ņēmēja sociālās apdrošināšanas obligātās izmaksas, darba devējam noteiktās sociālās apdrošināšanas iemaksas un iedzīvotāju ienākumu nodokli u.c., izņemot pievienotās vērtības nodokli:
	Nr.p.k.
	Nosaukums
	Daudzums
	Cena par vienu vienību,
EUR bez PVN
	Summa kopā,
EUR bez PVN

	1.
	Palīgierīce klientu piecelšanai no guļus uz sēdus stāvokli, ar muguras balstu un griežamu pacelšanas rokturi. Maksimālais pacelšanas svars vismaz 120 kg. Viegli tīrāms un dezinficējams. Ražotāja PETERMANN atsauces numurs PM-4222 vai ekvivalents.
	1
	
	

	2.
	Pacelšanas josta klientu piecelšanai sēdus stāvoklī, ar vismaz 4 rokturiem no katra gala. Jostas garums 140 cm +/- 10 cm, platums 10 cm +/- 5cm. Maksimālais pacelšanas svars vismaz 140 kg. Josta viegli mazgājama un dezinficējama. Ražotāja PETERMANN atsauces nr. PM-6080 vai ekvivalents.
	1
	
	

	3.
	Pozicionēšanas slīdošais paklājs klientu pozicionēšanai sēdēšanas pozīcijā. Paklāja izmērs (WxL) 60 × 50 cm +/- 5cm. Materiāls poliamīds vai ekvivalents. Maksimālais pacelšanas svars vismaz 120 kg. Materiāls viegli tīrāms un dezinficējams. Ražotāja PETERMANN atsauces nr. BM-0652 vai ekvivalents. 
	1
	
	

	4.
	Pacelšanas josta klientu piecelšanai vertikālā stāvoklī, ar vismaz 3 horizontāliem rokturiem. Jostasvietai no  70-160 cm +/- 15 cm. Josta aizmugurē paplašinās  no 10cm līdz 20cm +/-3. Maksimālais pacelšanas svars vismaz 140 kg. Sastāv no iekšējās jostas ar uz priekšu vērstu sprādzi un ārējo jostu. Ārējā josta ir aprīkota ar vismaz 3 dubultā roktura cilpām katrā pusē. Tos var izmantot gan kā vilkšanas cilpas, gan kā
piestiprināšanas cilpas. Josta viegli mazgājama un dezinficējama. Ražotāja PETERMANN atsauces nr. PM-6160 vai ekvivalents.
	5
	
	

	5.
	Pagriešanas disks klientu pagriešanai, ar rokturi. Diametrs 40 cm +/-5 cm. Ražotāja PETERMANN atsauces nr. PM-5080 vai ekvivalents.
	2
	
	

	6.
	Pozicionēšanas slīdošais paklājs klientu pozicionēšanai sānu stāvoklī. Minimālais izmērs 140 × 90 cm. Maksimālais pacelšanas svars vismaz 150 kg. Ražotāja PETERMANN atsauces nr. PM-1420 vai ekvivalents.
	1
	
	

	7.
	Pozicionēšanas slīdošais paklājs klientu pozicionēšanai sānu stāvoklī. Minimālais izmērs 185 × 70 cm, ar rokturiem. Maksimālais pacelšanas svars vismaz 150 kg.Ražotāja PETERMANN atsauces nr. PM-2097 vai ekvivalents.
	1
	
	

	8.
	Palīgierīce klientu piecelšanai vertikālā stāvoklī, ar 4 riteņiem, vismaz 2 no riteņiem ar bremzēm, ar stabiliem ceļu balstiem un rokturiem. Rāmja materiāls nerūsējošs tērauds vai ekvivalents. Ceļu balstu materiāls PU putas vai ekvivalents. Viegli tīrāma un dezinficējama. Maksimālais pacelšanas svars vismaz 150 kg. Ražotāja PETERMANN atsauces nr. PMM-1100 vai ekvivalents.
	2
	
	

	9.
	Mobils personu pacēlājs ar svara izturību vismaz 150 kg, saliekams, ar 4 riteņiem, vismaz 2 no riteņiem ar bremzēm. Komplektā ar pacelšanas maisiem (slingiem, XL izmēra). Aprīkots ar akumulatoru, kas nodrošina pacēlāja darbības ilgumu līdz vismaz 30 pacelšanas reizēm. Maksimālais pacelšanas svars vismaz 150 kg. Ražotāja VERMEIREN atsauces modelis Eagle 620 vai ekvivalents.
	1
	
	

	Piedāvājuma summa kopā EUR bez PVN
	
	

	PVN 21%
	
	

	Piedāvājuma summa kopā EUR ar PVN
	
	



Mūsu piedāvājuma summa (bez pievienotās vērtības nodokļa): _______ EUR
_____________________________________________________________
(summa vārdiem)
1. Mēs apliecinām, ka mūsu piedāvājums būs spēkā līdz līguma noslēgšanai starp Pasūtītāju un Piegādātāju.
1. Mēs apstiprinām, ka Preces cenas līguma izpildes laikā netiks mainītas un tās atbildīs iesniegtā piedāvājuma norādītajām cenām.

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par piedāvājumā iesniegto dokumentu komplektāciju, tajā ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām. Visas iesniegto dokumentu kopijas atbilst oriģinālam. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Finanšu piedāvājums sagatavots un parakstīts 2024. gada __. decembrī[footnoteRef:1] [1:  ,,Datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.] 


Amats: ___________________
Vārds, uzvārds: ____________
Paraksts[footnoteRef:2]: _________________ [2:  ,,Paraksts” neaizpilda, ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.] 


