Liftu nomaiņa
Konkursa nolikums
1



                                                                   


TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
          
“Pacēlāju iekārtu tehniskās pārbaudes veikšana”

Tehniskās prasības:

Nodrošināt SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāru, piederošo ēkas liftu un cēlēj platformu ikgadējās tehniskās pārbaudes un drošuma novērtējuma veikšanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pēc darbu veikšanas triju dienu laikā iesniegt pasūtītājam iekārtas tehniskā stāvokļa pārbaudes protokolu (slēdzienu). Pozitīva pārbaudes rezultāta gadījumā jānodrošina iekārtas drošības pārbaudes zīme.

      Pakalpojuma izpildes vietas: atbilstoši iekārtu sarakstam Pielikums Nr.1

Prasības pretendentiem:
1. Pakalpojuma sniedzējs ir juridiska persona, kuras rīcībā ir tehniski kompetents personāls un nepieciešamais aprīkojums;
2. Pakalpojuma sniedzējam ir jābūt sertificētam liftu, cēlēj platformu ikgadējās tehniskās pārbaudes un drošuma novērtēšanas darbu veikšanā; 
3. Pretendentam jābūt darba pieredzei liftu, cēlēj platformu ikgadējās tehniskās pārbaudes un drošuma novērtēšanas darbu veikšanā - pēdējos 3 gados vismaz 5 uzņēmumiem;
4. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei. 

 

Darbu veikšanas termiņš: 2025. gads atbilstoši iekārtu sarakstam Pielikums Nr.1
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